ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku  

Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. poz. 1.1.2.13-prosimy o skorygowanie ilości złomu do wywozu. Niemożliwe aby zdemontowane obróbki i instalacja odgromowa ważyły 33,644 t.
Odpowiedź. Prawidłowy obmiar pozycji wynosi 0,642 t.

Pytanie 2. poz.1.6.2.3-brak przedmiaru.
Odpowiedź. Prawidłowy obmiar pozycji wynosi 30,800 m2.

Pytanie 3. poz. 1.6.2.5 i 1.6.2.6-obie pozycje przedstawiają ten sam zakres i ilość robót. Co należy zaliczyć w wycenie?
Odpowiedź. Należy wycenić obie pozycje. Pozycje przedstawiają jeden zakres robót wykonany dwoma różnymi sposobami stąd przypisano do nich krotności k = 0,5.

Pytanie 4. poz. 1.6.3.6 i 1.6.3.7-obie pozycje przedstawiają ten sam zakres i ilość robót. Co należy zaliczyć w wycenie?
Odpowiedź. Należy wycenić obie pozycje. Pozycje przedstawiają jeden zakres robót wykonany dwoma różnymi sposobami stąd przypisano do nich krotności k = 0,5.

Pytanie 5. poz. 1.7.3.8-prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału ,jakiej wielkości/litery/ i w jaki sposób ma być mocowany napis nad wejściem głównym?
Odpowiedź. Napis wykonany ze spienionego PCV o wysokości 30cm, długości 435cm, grubość do 1cm.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 27 czerwca 2018 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert odbędzie się 27 czerwca  2018 r. o godz. 12:00 w sali 257.