ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 „LATARNIA” w dzielnicy Niedobczyce; modernizacja budynku.

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
  
Pytanie. Czy w poz. 1.3.9 i 1.3.10 jest poprawny przedmiar?

Odpowiedź. Przedmiary w poz. 1.3.9. i 13.10 są błędne. Pomyłkowo podano ilości skrzydeł, a nie ich powierzchnię w m2. Poniżej skorygowane ilości przedmiarowe dla w/w pozycji.

Poz. 1.3.9:
Jest "3", powinno być: "3 x 0,9 x 2,0 = 5,40 m2"

Poz. 1.3.10:
Jest "5", powinno być: "5 x 1,0 x 2,0 = 10,00 m2"

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 25 października 2019 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 25 października 2019 r. o godz. 11:00 w sali 257.