2019-144012

Biuletyn Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie obowiązkowe

Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego   	      Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zawarcia umowy ramowej

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak nie Nazwa projektu lub programu: ______________________________________________________________________

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych tak nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 u stawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki: [………] %

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający (jeżeli dotyczy) Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania (jeżeli dotyczy) Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających (jeżeli dotyczy) Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 1………… 2………… Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy) W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: _________________________________

Informacje dodatkowe: _________________________________________________________________

I.1) Nazwa i adres

| Nazwa: Miasto Rybnik |
| --- |
| Krajowy numer identyfikacyjny: 276255430 Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 2 |
| Miejscowość: Rybnik | Kod pocztowy: 44 - 200 | Państwo: Polska | Województwo: śląskie |
| Tel.: 32 / 43 92 302 | Faks: 32 / 42 24 124 | E-mail: zam_pub@um.rybnik.pl |
| Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.rybnik.eu Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy): |
| Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): |

I.2) Rodzaj zamawiającego

Administracja rządowa centralna Administracja rządowa terenowa Administracja samorządowa Jednostki organizacyjne administracji samorządowej Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający udzielający zamówień sektorowych Podmiot prawa publicznego Inny (proszę określić):

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): _______________________________________________________________________________________________

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) (jeżeli dotyczy): bip.um.rybnik.eu ____________________________________________________________________________________________ Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): bip.um.rybnik.eu ___________________________________________________________________________________________ Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem (jeżeli dotyczy): ___________________________________________________________________________________________

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie adres: _________________________________________________________________________ Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: forma pisemna (adres pocztowy): Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 302

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy). Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) ______________________________________________________________________

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| II.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa macierzy dyskowych |
| --- |
| Numer referencyjny: ZP.271.126.2019 |
| Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny |
| II.2) Rodzaj zamówienia |
| Roboty budowlane | Dostawy | Usługi |
| II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: tak nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części maksymalnej liczby części: [ …] tylko jednej części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: __________ Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: _____ |
| II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia3) (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa macierzy dyskowych NetApp wraz z serwisem i gwarancją Zamawiający planuje rozbudować dwie posiadane obecnie macierze dyskowe NetApp FAS: Macierz UM – NetApp FAS2650 – wyposażona w: półkę dyskową (obudowa) zawierającą 12 dysków SAS 1,2 TB 2,5’’, półkę dyskową DS4243 zawierającą 24 dyski SATA 1 TB 3,5’’ półkę dyskową DS4243 zawierającą 24 dyski SAS 600 GB 3,5’’ półkę dyskową DS4246 zawierającą 12 dysków SATA 2 TB 3,5’’. W kontrolerach wykorzystywane porty Ethernet 10Gb, a w półkach moduły IOM6. Lokalizacja: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2 Macierz SM - NetApp FAS2240 – wyposażona w: półkę dyskową (obudowa) zawierającą 24 dyski SAS 450 GB 2,5’’ półkę DS4246 zawierającą 12 dysków SATA 2 TB 3,5’’. W kontrolerach wykorzystywane porty Fibre Channel oraz Ethernet 1GB, a w półkach moduły IOM6. Lokalizacja: Straż Miejska, ul. Władysława Stanisława Reymonta 54. Macierze posiadają po dwa kontrolery i obsługują protokoły CIFS, NFS, iSCSI, FC funkcjonując równocześnie jako NAS i SAN. Macierz UM objęta jest gwarancją do 31 grudnia 2020 r. Zamawiający planuje zakup kontrolerów FAS2750, 12 dysków 1,2 TB SAS 2,5'' oraz 18 dysków 4 TB NLSAS. Dodatkowo, do posiadanych przez Zamawiającego kontrolerów FAS2650, należy dostarczyć 4 wkładki FC 16/8/4Gb i 4 Ethernet 1Gb. Wraz ze sprzętem należy również dostarczyć pełny pakiet funkcjonalności Premium Bundle (SnapMirror, SnapVault, SnapRestore, SnapManager Suite, FlexClone - wszystkie funkcjonalności bezterminowe). Zamawiający wymaga aby w efekcie rozbudowy uzyskać co najmniej: w macierzy UM: nowe kontrolery FAS2750, 24 dyski SAS 1,2 TB, 24 dyski SAS 600 GB, 24 dyski SATA 1 TB, nowe 18 dysków NLSAS 4 TB. w macierzy SM: kontrolery FAS2650, 24 dyski SAS 450 GB, 24 dyski SATA 2 TB. Szczegóły realizacji rozbudowy Przewidywany zakres prac serwisowych: wymiana kontrolerów w macierzy UM – zamiana FAS2650 na FAS2750; migracja danych w UM z 12 dysków 2 TB SATA na dostarczone dyski 4 TB NLSAS przeniesienie kontrolerów FAS2650 oraz zwolnionych 12 dysków SATA z UM do SM; migracja danych z macierzy FAS2240 (z dysków SAS i SATA) – mogą zostać do tego celu wykorzystane zwolnione dyski 2 TB SATA z UM oraz tymczasowo nowe dyski 1,2 TB SAS; migracja danych z 12 dysków SAS 1,2 TB na 24 dyski SAS 450 GB; przeniesienie zwolnionych, nowych dysków SAS 1,2 TB do macierzy UM. Migracja danych w SM będzie niezbędna ze względu na różnice w wersjach oprogramowania systemowego między macierzą FAS2240 a FAS2650. Jeżeli do przeprowadzenia migracji tymczasowo niezbędne okaże się użycie jeszcze jakichś innych elementów czy urządzeń to Wykonawca musi je zapewnić we własnym zakresie. Jeżeli użyte zostaną inne dyski, należące do Wykonawcy, to po zakończeniu prac dane znajdujące się na nich muszą zostać w sposób bezpowrotny usunięte. W ramach zamówienia wraz z wymianą kontrolerów i dysków należy przeprowadzić migrację całej obecnej konfiguracji i danych, tak aby po rozbudowie macierze były dostępne bez zmian dla korzystających z niej klientów – podłączonych serwerów VMware, udostępnionych zasobów, powiązania z domeną AD. Wykonawca może w rozliczeniu odebrać stare kontrolery FAS 2240. Rozbudowa zostanie zrealizowana w ramach prac serwisowych do 2 miesięcy od daty odbioru dostawy sprzętu a jej dokładny termin zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający wymaga aby prace zostały przeprowadzone w taki sposób, że: • macierz UM – wszystkie zasoby i usługi będą dostępne bez żadnych przerw, • macierz SM – przerwa w działaniu macierzy nie przekroczy 8 godzin. Zamawiający oczekuje przeprowadzenia kompleksowej dostawy i wdrożenia – Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne podzespoły, prowadnice, kable, oprogramowanie itp. uwzględniając przy realizacji wymagania przedmiotu zamówienia, posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę oraz techniczne możliwości realizacji rozbudowy. Rozbudowa nie spowoduje utraty żadnej z funkcjonalności obecnie posiadanych macierzy. Wymagane parametry i funkcjonalności muszą być dostępne w dostarczonym rozwiązaniu. Jeśli w tym celu wymagane są jakieś licencje Zamawiający wymaga dostarczenia ich wraz z macierzą. Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów związanych z wykorzystaniem całej funkcjonalności na niezmienionym poziomie przez cały okres użytkowania. Wszystkie dostarczone licencje będą bezterminowe. Wszystkie dostarczone elementy fabrycznie nowe. Wszystkie dostarczone elementy objęte będą gwarancją producenta oraz wsparciem autoryzowanego partnera serwisowego zgodnie z dalszą częścią zamówienia. Serwis i gwarancja macierzy dyskowych Zamawiający oczekuje świadczenia usługi serwisu i gwarancji do 31 grudnia 2022 r. Wymagania ogólne: prace serwisowe nie spowodują przerw w pracy Zamawiającego – planowany czas rozpoczęcia prac: piątek po 15:00 lub sobota, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dane znajdujące się na macierzy – dane nie ulegną utracie ani uszkodzeniu. Pracownicy Wykonawcy biorący udział w pracach podpiszą oświadczenia o zachowaniu poufności, dostarczony zostanie sprzęt fabrycznie nowy, dostawa i instalacja przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w miejsce przez niego wskazane, na koszt Wykonawcy, gwarancja i wsparcie techniczne do 31 grudnia 2022 na całą macierz UM – zarówno na dostarczone podzespoły jak i wszystkie obecnie posiadane, aktualizacja oprogramowania systemowego, działania gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji wykonywane są środkami i na koszt Wykonawcy, łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, części i usług itp. czas reakcji: 4 godziny od zgłoszenia, czas usunięcia usterki lub awarii: usterka (macierz działa, wszystkie dane dostępne): 14 dni awaria (macierz nie działa lub niedostępne są niektóre dane/woluminy): 12 godzin. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii sprzętu w miejscu użytkowania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i uruchomienia bez dodatkowych opłat sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych lub cechach funkcjonalnych. W przypadku transportu urządzeń, Wykonawca zapewni opakowanie – Zamawiający nie przechowuje kartonów po sprzęcie. serwis 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu, czas reakcji i naprawy liczony w godzinach zegarowych (nie roboczych), bieg terminu serwisu i gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, pozostawienia u Zamawiającego dysków twardych wymienionych w ramach gwarancji, bezpłatnej telefonicznej linii serwisowej (w j. polskim). Wykonawca przygotuje i przekaże dokumentację powykonawczą, zawierającą informacje m.in. o przeprowadzonych pracach, konfiguracji macierzy, podłączeniach. Wymagania dla Wykonawcy: Wykonawca musi posiadać autoryzację serwisową NetApp w związku z wymogiem zapewnienia udzielenia gwarancji producenta. Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (tj. jest objęty gwarancją producenta), Zamawiający żąda dołączenia do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, certyfikatu wydanego przez firmę NetApp potwierdzającego, że Wykonawca posiada autoryzację serwisową NetApp co najmniej na poziomie Gold Partner. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w SIWZ. |
| II.5) Główny kod CPV 30233141-1 |
| II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)5) Wartość bez VAT: 187.000,00 Waluta: PLN |
| II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: ________________________________________ |
| II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w miesiącach: 􀀀􀀀 lub dniach: 81 lub data rozpoczęcia: 􀀀􀀀/􀀀􀀀/􀀀􀀀􀀀􀀀 (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: 􀀀􀀀/􀀀􀀀/􀀀􀀀􀀀􀀀 (dd/mm/rrrr) |
| II.9) Informacje dodatkowe: Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wynosi 21 dni od daty zawarcia umowy. Instalacja dostarczonych elementów - rozbudowy macierzy w terminie do 2 miesięcy (przyjęto, że miesiąc liczy 30 dni) od daty odbioru dostawy przedmiotu umowy. |

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy) Określenie warunków: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Informacje dodatkowe:__________________________________________________________________________ III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy) Określenie warunków: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Informacje dodatkowe: ____________________________________________________________________________

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy) Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję inżyniera przeprowadzającego pracę, posiadającą autoryzację serwisową NetApp. Informacje dodatkowe: ____________________________________________________________________________ Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak nie Informacje dodatkowe: ____________________________________________________________________

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak”): (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU WPOSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

_______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

_______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

III.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.3) - III.6)

Formularz ofertowy. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Certyfikat potwierdzający, że Wykonawca posiada autoryzację serwisową NetApp co najmniej na poziomie Gold Partner. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, podpisania oferty, względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą, przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w punkcie 2 i 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 2 i 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

| IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia |
| --- |
| Przetarg nieograniczony | Przetarg ograniczony |
| Negocjacje z ogłoszeniem | Dialog konkurencyjny |
| Licytacja elektroniczna |  |
| IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak nie Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): |
| IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:_____________________________________________________ |
| IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: tak nie /lub Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: tak nie Informacje dodatkowe :______________________________________________________________ |
| IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): tak nie /lub Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy) tak nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: tak nie |
| IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców 􀀁 􀀁 albo minimalna liczba wykonawców 􀀁 􀀁 lub maksymalna liczba wykonawców 􀀁 􀀁 Kryteria selekcji wykonawców: ________________________________________________________________ |
| IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): Umowa ramowa będzie zawarta: z jednym wykonawcą z kilkoma wykonawcami Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: tak nie Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 􀀁 􀀁 Informacje dodatkowe9):________________________________________________________________ Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: tak nie Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): ___________________________________________________________________________ Informacje dodatkowe:___________________________________________________________ W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: tak nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: tak nie |
| IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) tak nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: ________________________________________________________________________________________________ Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: tak nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): ________________________________________________________________________________________________ Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: ________________________________________________________________________________________________ Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: ________________________________________________________________________________________________ Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja jednoetapowa czas trwania:____________________________ Aukcja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: tak nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:__________________________ |

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

| IV.2.1) Kryteria oceny ofert |
| --- |
| IV.2.2) Kryteria 1. Cena 2. Dodatkowe półki dyskowe 3. Gwarancja i serwis 4. Termin dostawy | Znaczenie 60 15 15 10 |
| IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak nie |

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: _________________________________________ Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: tak nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: tak nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): _____________________________________________________________________________________________ Informacje dodatkowe: __________________________________________________________________________

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: _____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: _____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Wstępny harmonogram postępowania: ___________________________________________________________________ Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań : tak nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu: ______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ Informacje dodatkowe: __________________________________________________________________________

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: ________________________________________________________________________ Podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: tak nie Informacje dodatkowe: __________________________________________________________________________

IV.4) Licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy)

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: _______________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: _______________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: _______________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: _______________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja jednoetapowa czas trwania:____________________________ Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu --------- ---------------------------------------- --------- ---------------------------------------- Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: tak nie Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: 􀀁 􀀁 /􀀁 􀀁 /􀀁 􀀁 􀀁 􀀁 (dd/mm/rrrr) Godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: ________________ Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:_____________________________________ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:__________________________ Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: ___________________________ Informacje dodatkowe informacje: ______________________________________________________

# IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak nie Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

# IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): ________________________ Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): _____________________________

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data: 22/11/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:30 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): tak nie Wskazać powody: _____________________________________________________________________ Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą Do: 􀀁 􀀁 /􀀁 􀀁 /􀀁 􀀁 􀀁 􀀁 (dd/mm/rrrr) lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia tak nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane tak nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

# Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14/11/2019 r.