ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Szkoła Podstawowa nr 19, dzielnica Kłokocin; wykonanie instalacji monitoringu szkoły i terenu.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1:
Czy dysponują Państwo jakąś mapą sytuacyjną z rozmieszczeniem kamer + umiejscowieniem słupa?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje mapą sytuacyjną wskazująca na rozmieszczenie kamer oraz słupa. Informujemy, że słup będzie znajdował się w odległości około 20 m od narożnika sali gimnastycznej i będzie na nim zainstalowana kamera do obserwacji górnego parkingu. Reszta kamer zewnętrznych będzie zainstalowana na elewacji szkoły i sali gimnastycznej. Kamery wewnętrzne będą zainstalowane w korytarzu szkoły.

Pytanie 2:
Czy jest możliwość zrobienia oferty wariantowej ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 13 marca 2018 r. do godz. 9:30. Otwarcie ofert odbędzie się 13 marca 2018 r. o godz. 10:00 w sali 257.