ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę boiska KS Silesia w dzielnicy Ligota Ligocka-Kuźnia – I etap,
z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – budowa ogrodzenia boiska.

Zadanie nr 2 – budowa instalacji nawodnienia boiska.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Na rysunku bramy i furtki dla boiska baseballowego pokazany jest fundament pod środkową częścią bramy. Nie ma w fundamencie żadnego elementu kotwiącego. Jakie jest więc przeznaczenie tego fundamentu?

Odpowiedź. Fundament będzie służył do ryglowania bramy.

Pytanie 2. Brama z rur stalowych nie posiada żadnego zamknięcia ani ryglowania. Prosimy o podanie rozwiązania dla tych elementów.

Odpowiedź. Zamawiający nie posiada szczegółowych rozwiązań technicznych zamknięć i elementów ryglujących. Należy zastosować indywidualne rozwiązania w wykonaniu tzw. „warsztatowym” lub 
z oferty dostępnej na rynku.

Pytanie 3. Brama i furtki mają konstrukcję z rur o różnych średnicach (zastrzał). Czy należy zachować jedną płaszczyznę dla tych konstrukcji czy zastrzał zamontować symetrycznie pomiędzy rurami 60,3mm?

Odpowiedź. Zastrzały należy z zamontować symetrycznie pomiędzy rurami 60,3 mm.

Pytanie 4. Prosimy o podanie rozwiązania mocowania paneli i siatek do elementów konstrukcji przęseł. Wskazanie, że to rozwiązanie będzie uzgodnione z Użytkownikiem nie pozwala na precyzję przygotowania oferty.

Odpowiedź. Należy zastosować indywidualne rozwiązanie mocowania paneli i siatek do elementów konstrukcji przęseł. Użytkownik nie będzie uzgadniał tego elementu, a jedynie oceni jego prawidłowość wykonania, w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.

Pytanie 5. Wg zapisu SIWZ, o udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, tj. Zadanie nr 2 — budowa instalacji nawodnienia boiska

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, 
co najmniej 2 roboty w zakresie: remontu, przebudowy lub budowy instalacji lub sieci sanitarnych, 
o wartości każdej z tych robót minimum 30.000,00 zł.

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, jeśli Wykonawca przedstawi, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 roboty polegające na budowie nawodnienia na boisku za kwotę 30.000,00 zł każda?

Odpowiedź. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeśli Wykonawca przedstawi, 
iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 roboty polegające na budowie nawodnienia na boisku za kwotę 30.000,00 zł każda.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 3 kwietnia 2018 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 3 kwietnia 
2018 r. o godz. 11:00 w sali 257.