ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (ZSP9) w dzielnicy Zamysłów wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1.  Z powodu braku dostępności lamp, które są w projekcie, czy zamawiający przewiduje zastosowanie lamp typu LED?
Odpowiedź. Można zastosować oprawy oświetleniowe typu LED lecz muszą posiadać parametry nie gorsze, niż wskazane w projekcie. 
  
Pytanie 2. Czy Zamawiający zgodzi się na montaż innej centrali wentylacyjnej, niż jest opisana w projekcie? Zamienna centrala spełniałaby wymagane parametry, jednak miałaby inne wymiary.
Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza montaż centrali spełniającej wymagane parametry techniczne o innych wymiarach niż określone w dokumentacji projektowej.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 11 maja 2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 11 maja 2018 r. o godz. 10:00 w sali 257.