|  | Opis robót | J. | Ilość | Cena jednostkowa (zł) | Koszt ogółem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizacja ruchu | Kpl | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2. | Wykop do głębokości śr.3,0m z odwozem do 5km. | m3 | 300 | 15,00 | 4 500,00 |
| 3. | Podsypka piaskowa gr.10 cm | m2 | 128,5 | 3,00 | 385,50 |
| 4. | Ułożenie rury PVC dn315 | mb | 81,15 | 150,00 | 12 172,50 |
| 5. | Ułożenie rury PVC dn 250 | mb | 29,85 | 130,00 | 3 880,50 |
| 5. | Obsypka piaskowa wokół rury i nad rurą gr. 20 cm | m3 | 41 | 35,00 | 1 435,00 |
| 6. | Zasypanie wykopu piaskiem z zagęszczeniem warstwami 20cm. | m3 | 235 | 35,00 | 8 225,00 |
| 7. | Umocnienie wykopu wypraskami | m2 | 720 | 12,00 | 7 200,00 |
| 8. | Regulacja zasuw wodociągowych | szt. | 4 | 100,00 | 400,00 |
| 9. | Budowa studni rewizyjnych DN1000 o gł.do3m | szt. | 7 | 4 000,00 | 28 000,00 |
| 10. | Wykonanie wpustów ulicznych | szt. | 5 | 800,00 | 4 000,00 |
| 11 | Ułożenie rury PVC dn200 | m | 17,5 | 110,00 | 1 925,00 |
| 12. | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1 | 5000,00 | 5 000,00 |
|  | RAZEM (netto) |  |  |  | 80 123,50 |
|  | RAZEM (brutto) |  |  |  | 98 551,90 |