ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku.

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. W związku z przetargiem na Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku prosimy o wskazanie producenta zasobnika cwu, który w swojej ofercie posiada wężownice o wskazanej powierzchni grzewczej. Nie odnajdujemy takiego produktu w ofercie dostępnej na rynku. Ewentualnie czy zamawiający przewiduje wykonanie warsztatowe pod zamówienie? Jeżeli tak to jakie parametry są wymagane poza pojemnością i wielkością wężownic?
Odpowiedź. Dokumentacja projektowa, którą posiada zamawiający opisuje przedmiot zamówienia bez podawania nazw własnych. 
Według wiedzy Zamawiającego, w ofercie dostępnej na rynku, są co najmniej dwa zasobniki c.w.u. odpowiadające wymaganiom opisanym w dokumentacji projektowej. Ze względu na wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest możliwe wskazanie przez Zamawiającego nazwy jakiegokolwiek producenta.
Zamawiający nie przewiduje wykonania warsztatowego pod zamówienie.