| Przedmiar robót na wykonanie zadania p.n. ,,Wymiana kanalizacji deszczowej na odcinku 220mb w ulicy Mażewskiego i Dąbrowskiego w Rybniku”( od ulicy Mażewskiego do ulicy Prostej). |
| --- |
|  | Opis robót | J. | Ilość | Cena jednostkowa (zł) | Koszt ogółem (zł) |
| 1. | Organizacja ruchu | Kpl | 1 |  |  |
| 2. | Przecięcie asfaltu | mb | 440 |  |  |
| 3. | Rozebranie warstwy asfaltowej(8cm) z wywozem i utylizacją | m2 | 582 |  |  |
| 4. | Rozebranie warstwy konstrukcyjnej z tłucznia gr.20 cm | m2 | 582 |  |  |
| 5. | Demontaż istniejącego ciągu kanalizacji deszczowej betonowej DN400 | mb | 220 |  |  |
| 6. | Wykop do głębokości śr.2,00m z odwozem do 5km. | m3 | 146 |  |  |
| 7. | Wykop do głębokości śr.3,00m z odwozem do 5km. | m3 | 476 |  |  |
| 8. | Podsypka piaskowa gr.10 cm | m2 | 220 |  |  |
| 9. | Ułożenie rury PVC dn400 | mb | 220 |  |  |
| 10. | Ułożenie rury PVC dn200 | mb | 40 |  |  |
| 11. | Obsypka piaskowa wokół rury i nad rurą gr. 20 cm | m3 | 28 |  |  |
| 12. | Zasypanie wykopu piaskiem z zagęszczeniem warstwami 20cm. | m3 | 436 |  |  |
| 13 | Warstwa konstrukcyjna z tłucznia grubość 20 cm | m2 | 582 |  |  |
| 14. | Umocnienie wykopu wypraskami | m2 | 1232 |  |  |
| 15. | Regulacja zasuw wodociągowych | szt. | 22 |  |  |
| 16. | Wymiana studni rewizyjnych DN21200 o gł.do3m | szt. | 10 |  |  |
| 17. | Wykonanie wpustów ulicznych | szt. | 10 |  |  |
| 18. | Kamerowanie odcinka kanalizacji (od ulicy Możewskiego do ulicy Prostej) | mb | 220 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |
|  | RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |