ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Ochojec 
ul. Rybnicka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. W związku z rozbieżnością przedmiaru robót dot. instalacji wewnętrznych z dokumentacją projektową, proszę o informację jakiego typu grzejniki będą zamontowane w obiekcie czy stalowe płytowe bocznozasilane, czy stalowe płytowe dolnozasilane, czy stalowe płytowe typu Plan (z gładką powierzchnią zewnętrzną) dolno zasilane.

Odpowiedź. W przedmiarze robót branża sanitarna w poz. od 1.18 do 1.21 oraz w poz. 1.22 należy wycenić montaż grzejników płytowych typu V w ilości 13 szt..

Pytanie 2. Czy w kosztorysie dot. instalacji wewnętrznych należy uwzględnić montaż podgrzewacza elektrycznego o pojemności 300 L oraz montaż naczynia wzbiorczego Reflex DD 25 - materiały 
te zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej, jednak  przedmiar robót nie zawiera takich pozycji.

Odpowiedź. Przedmiar robót branża sanitarna Dział 2 – Woda zimna i ciepła, należy uzupełnić 
o następujące pozycje przedmiarowe:

| 2.19 | KNNR 4 0143-0300 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 300 dm3 wraz z armaturą zabezpieczająco-odcinającą – wg dokumentacji Projektowej | kpl. |  | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
| 2.20 | KNNR 4 0511-0100 | Naczynie wzbiorcze przeponowe na ciśnienie 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 25 dm3 z zaworem serwisowym – wg dokumentacji projektowej | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie 
w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
do 6 listopada 2018 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 6 listopada 2018 r. o godz. 11:00 
w sali 257.