ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 
9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Czy w zakresie Opracowania Projektu zagospodarowania terenu jest projekt zieleni ?

Odpowiedź: Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zakres projektu zagospodarowania obejmuje dojścia i dojazdy do budynków, projekt uzbrojenia terenu oraz projekt przyłączy wod.-kan. Projekt zagospodarowania nie obejmuje projektu zieleni.

Pytanie 2. Czy w zakresie Opracowania Projektu zagospodarowania terenu jest projekt wszystkich przyłączy i sieci zewnętrznych ? Czy przewiduje się zwiększenie zużycia mediów ?

Odpowiedź: Zakres projektu zagospodarowania obejmuje projekt sieci uzbrojenia terenu i przyłączy wynikających z projektu przebudowy. Projekty powinny uwzględniać zakładane na etapie projektu zużycie mediów – w razie konieczności jego zwiększenie wynikające z wyliczeń projektowych.

Pytanie 3. Czy w zakresie Opracowania Projektu zagospodarowania terenu przewiduje się zmianę układu komunikacji kołowej i pieszej ? Czy przewiduje się projekt nowego wjazdu / wjazdów na teren działki ?

W zakresie opracowania projektowego jest zapis:

-	Projekt organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia.

Odpowiedź: Nie przewiduje się zmiany układu komunikacyjnego. Zagospodarowanie dotyczy wyłącznie dojść do budynków i bezpośredniego ich otoczenia (w tym zapewnienie dostępu do budynku osobom niepełnosprawnym). Zamawiający nie przewiduje zmiany lokalizacji wjazdów na teren działki.

Pytanie 4. W zakresie opracowania projektowego należy przewidzieć projekt organizacji ruchu czasowej i stałej ?

Odpowiedź: Nie przewiduje się zmiany układu komunikacyjnego. Zagospodarowanie dotyczy wyłącznie dojść do budynków i bezpośredniego ich otoczenia. Zamawiający przewiduje, że wykonanie projektu organizacji ruchu konieczne jest z uwagi na technologię wykonania robót (dojazd, rozładunek, wbudowanie kontenerów w istniejącą bryłę obiektów oraz wydzielenie stref niebezpiecznych w rejonie pracy jednostek transportowych). Z uwagi na fakt, że budynki są zamieszkałe Zamawiający nie ma możliwości opróżnienia wszystkich budynków jednocześnie.

Pytanie 5. Czy będzie wymagana decyzja lokalizacji celu publicznego na jakikolwiek element techniczny zagospodarowania działki?

Odpowiedź: Nie ma konieczności uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego na jakikolwiek element techniczny zagospodarowania terenu.

Pytanie 6. Czy obecny układ zagospodarowania działki spełnia wymogi co do bezpieczeństwa pożarowego w zakresie: dostępu do drogi pożarowej oraz do zapewnienia wystarczającej ilości wody do gaszenia pożaru.

Odpowiedź: Obecny układ zagospodarowania działki nie spełnia wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Konieczność dostosowania otoczenia budynków do wymogów pożarowych zostanie ujęta w odrębnym postępowaniu na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu.

Pytanie 7. Czy obecne budynki spełniają wymogi bezpieczeństwa pożarowego?

Odpowiedź: Budynki budowane były w latach 1890-1910 i w związku z tym nie spełniają aktualnych przepisów w tym zakresie.

Pytanie 8. Jakie elementy znajdują się pod opieką konserwatora zabytków?

1)	Układ urbanistyczny (w jakim zakresie jest możliwość dokonywania zmian?)

2)	Budynki (w jakim zakresie jest możliwość dokonywania zmian w bryle budynku? Wysokość ? geometria dachu? Elementy wykończeniowe – elewacyjne ?)

3)	Elementy wyposażenia wewnętrznego (czy / jakie elementy należy zachować?)

4)	Czy Inwestor przewiduje w uzasadnionych wypadkach zmianę powierzchni zabudowy wynikających np. z konieczności zapewnienia minimalnych odległości, szerokości dróg w tym pożarowych ?

Odpowiedź: Następujące elementy znajdują się pod opieką konserwatora zabytków:

Ad 1)	Układ urbanistyczny: zmiana lokalizacji budynków mieszkalnych jest niemożliwa, budynki muszą pozostać w istniejącej kompozycji przestrzennej,

Ad 2)	Budynki: z uwagi na uwarunkowania konserwatorskie, wszelkie konieczne zmiany architektoniczne powinny być projektowane z poszanowaniem charakterystycznych cech stylowych wyglądu zewnętrznego budynków,

Ad 3)	Elementy wyposażenia wewnętrznego: w przypadku zamierzenia dotyczącego zabudowy kontenerowej ochrona wnętrza jest bezzasadna ale przed jego likwidacją konieczna jest pełna inwentaryzacja,

Ad 4)	Wykonawca stosuje obowiązujące przepisy w stosunku do nowoprojektowanego wnętrza
 	w systemie kontenerowym.

Pytanie 9. W jaki sposób zasilane będzie centralne ogrzewanie? Czy przewiduje się osobną kotłownie dla każdego z budynków ?

Odpowiedź: Zasilanie w ciepło należy zaprojektować jako niezależne dla każdego budynku zgodnie 
z zapisami SIWZ.

Pytanie 10. Czy w gestii Inwestora będzie uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy / Wypisu 
i Wyrysu z Planu miejscowego ?

Odpowiedź: Projekt powinien być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, oznaczonych symbolem MPZP20, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej z dn. 28 maja 2014 r. Ewentualne uzyskanie wypisu
i wyrysu z planu miejscowego leżeć będzie w gestii Wykonawcy (jest on także dostępny w wersji elektronicznej w Rybnickim Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem www.rsip.rybnik.eu).

Pytanie 11. Czy w gestii Inwestora będzie uzyskanie Warunków przyłączeniowych do sieci miejskich?

Odpowiedź: Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zakres projektu zagospodarowania obejmuje projekt uzbrojenia terenu oraz projekt przyłączy wod.-kan. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych danych do projektowania, w tym warunków przyłączeniowych do sieci miejskich. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego upoważnienia 
w tym zakresie.

Pytanie 12. Czy jest niezbędnym uzyskanie uzgodnienia/opinii z Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji

Odpowiedź: Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnień, opinii i postanowień do opracowywanego zakresu projektu, również do uzgodnień w ramach narady koordynacyjnej. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego upoważnienia w tym zakresie.

Pytanie 13. Czy Inwestor dopuszcza możliwość nie spełnienia warunku minimalnego doświetlenia lokali wynikającego ze stosunku powierzchniowego 1:8 (okna/posadzka). Czy Inwestor dopuszcza wystąpienie do wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego z wnioskiem o odstępstwo w tym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wystąpienie o odstępstwo do właściwego organu w zakresie minimalnego doświetlenia lokali mieszkalnych.

Pytanie 14. Czy Inwestor dopuszcza możliwość powiększenia otworów okiennych za zgodą konserwatora zabytków ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości powiększenia otworów okiennych.

Pytanie 15. Czy intencją Inwestora jest zachowanie takiej samej lub podobnej (w zależności od wymagań warunków technicznych) liczby mieszkań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości mieszkań w budynkach jednak 
z założeniem iż należy dążyć do rozwiązania funkcjonalnego zakładającego lokalizację ilości mieszkań zbliżonej do istniejącej.

Pytanie 16. Jaki jest wymóg co do wielkości mieszkań ? Proszę o podanie procentowego udziału mieszkań M1, M2, M3, M4.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją techniczną wszystkie (projektowane) lokale mieszkalne zlokalizowane w przedmiotowym budynku to mieszkania dwu lub trzy pokojowe o zróżnicowanej powierzchni użytkowej. W obiekcie powierzchnia pojedynczego mieszkania będzie się mieściła w przedziale 45 m2 – 70 m2 (45 m2 – 55 m2 dla mieszkań dwupokojowych i 55 m2 – 70 m2 dla mieszkań trzypokojowych). Zamawiający nie określa procentowego udziału mieszkań dwu- i trzypokojowych w budynkach.

Pytanie 17. Czy Inwestor przewiduje wprowadzenie wind dla osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzania wind w budynkach.

Pytanie 18. Czy Inwestor przewiduje komórki lokatorskie przyporządkowane wszystkim lokalom ?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją techniczną Zamawiający przewiduje w budynkach komórki lokatorskie (pomieszczenia gospodarcze), w liczbie odpowiadającej liczbie mieszkań zlokalizowane 
w piwnicach budynków.

Pytanie 19. Ile miejsc parkingowych przewiduje Inwestor na jeden lokal mieszkalny ?

Odpowiedź: Konieczność zapewnienia miejsc parkingowych dla budynków ujęta zostanie w odrębnym postępowaniu na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu, zgodnie z ilością określoną w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Pytanie 20. Czy Inwestor przewiduje lokale usługowe na poziomie parteru ?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje nowych lokali usługowych. W dokumentacji należy przewidzieć pozostawienie funkcji lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy
ul. Przemysłowej 17 "Magiczna Silesia". Powierzchnia użytkowa została wskazana w specyfikacji technicznej i wynosi 96,2 m2.

W ramach tej powierzchni należy zaprojektować jedno duże pomieszczenie z wydzielonym zapleczem sanitarnym. Pomieszczenie winno być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pytanie 21. W zakresie wykonania robót jest wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz aktualizacji tych kosztorysów w okresie 3 lat od daty protokolarnego  przekazania dokumentacji. Proszę o informację ile aktualizacji przewiduje Inwestor w okresie 3 lat. Czy aktualizacje kosztorysu należy również przygotować w 3 egzemplarzach?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykonanie w okresie 3 lat maksymalnie trzech aktualizacji kosztorysów, wykonanych w 3 egzemplarzach, niezależnie dla każdego budynku.

Pytanie 22. Ile wizyt na budowie przewiduje Inwestor  w ramach nadzoru Autorskiego ?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje ilości wizyt w ramach nadzoru autorskiego na budowie. Wykonawca pełni nadzór autorski od rozpoczęcia robót do ich zakończenia.

Pytanie 23. Czy do pełnienia nadzoru autorskiego zobligowany jest każdy z projektantów branżowych, czy tylko architekt ?

Odpowiedź: Do pełnienia nadzoru autorskiego zobowiązany jest architekt oraz każdy z projektantów w zakresie swojej branży.

Pytanie 24. Po jakim czasie zostanie zwrócone wadium w przypadku kiedy oferta nie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Odpowiedź: Wadium zostanie zwrócone zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 25. Czy Inwestor w uzasadnionym przypadku dopuszcza wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej ?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadkach przewidzianych w SIWZ.

Pytanie 26. W nawiązaniu do przetargu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” prosimy o rozliczenie wykonania zadania fakturami częściowymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie rozliczenia zadania fakturami częściowymi.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
29 listopada 2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 29 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w sali 257.

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, o przekazaniu przez Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany ogłoszenia o zamówieniu 2018/S 199-451536 (nr dokumentu 451536-2018). Zamawiający zamieści treść ogłoszenia na swojej stronie internetowej po publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.