ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę instalacji klimatyzacji z podziałem na zadania:

zadanie 1)	budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku

zadanie 2)	budowa instalacji klimatyzacji w terenowych punktach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Mam pytanie w sprawie udzielenia gwarancji na klimatyzatory. W opisie sanitarnym jest wzmianka że urządzenia muszą posiadać 7 letnią gwarancję. Przeglądy będzie wykonywał firma 
z autoryzacją (nie koniecznie wykonawca) . Wymogiem jest, że wykonawca będzie usuwał usterki bezpłatnie w okres udzielonej gwarancji. Jeżeli usterka powstanie przykładowo w 4 roku eksploatacji, to dlaczego wykonawca (nie mając kontroli nad urządzeniami przez ten czas, bo to nie on dokonywał przeglądów) ma usuwać nieprawidłowości bezpłatnie??? Nieprawidłowości mogą powstać z różnych przyczyn, także z niewłaściwie wykonywanych przeglądów.

Odpowiedź. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający oczekuje otrzymania minimum 36 miesięcznej gwarancji na zabudowane urządzenia i materiały oraz na wykonane roboty budowlane.

Jednocześnie obowiązkiem Użytkownika będzie zlecanie czynności serwisowych zabudowanych urządzeń w terminach i zakresach opisanych w dokumentacji urządzenia (karta gwarancyjna + instrukcja obsługi i użytkowania,  itp.). Wykonywanie tych czynności w sposób zgodny z zasadami opisanymi w dokumentacji j.w., nawet przez inny - niż Gwarant - podmiot do tego uprawniony, nie może być przesłanką do ograniczenia czy utracenia  otrzymanej gwarancji.

Pytanie 2. Dotyczy zadania nr.2: Czy dopuszcza się klimatyzację na nowym, ekologicznym czynniku chłodniczym R32? Większość jednostek multi i split na czynniku R410a przestaje być produkowana.

Odpowiedź. Tak. Zamawiający dopuszcza wykonanie klimatyzacji na układach opartych o czynnik R32 zamiast R410a.

Pytanie 3. Dotyczy zadania nr.2: W przedmiarach robót nie ma pozycji pompki skroplin. Prosimy 
o uzupełnienie tej pozycji. Dotyczy to w szczególności montażu na ul. Patriotów (6 szt.), Barbary 
(2 szt.), Floriańskiej (4 szt.), Białych (1 szt.), Kościuszki (4 szt.), Zebrzydowicka 30/7 (1 szt.).

Odpowiedź. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego.  Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w cenie ofertowej wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z projektem.

Pytanie 4. Dotyczy zadania nr.2: Prosimy o doprecyzowanie sposobu sterowania klimatyzacją. 
W opisie projektu nie jest to jednoznaczne. Czy należy zastosować piloty bezprzewodowe?

Odpowiedź. W ofercie należy przyjąć sterowanie za pomocą pilotów bezprzewodowych.

Pytanie 5. Dotyczy zadania nr.2: Prosimy o dodanie pozycji zabezpieczenia folią podłóg 
w pomieszczeniach, dla każdego obiektu.

Odpowiedź. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego.  Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w cenie ofertowej wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z projektem.

Pytanie 6. Dotyczy zadania nr 2, przy ulicy Floriańskiej: W istniejącej rozdzielni brakuje miejsca na zamontowanie zabezpieczeń. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o nową rozdzielnię na potrzeby montowanej klimatyzacji.

Odpowiedź. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego.  Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w cenie ofertowej wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z projektem.

Pytanie 7. Dotyczy zadania nr.2, przy ulicy Floriańskiej: Prosimy o informacje dotyczące stanu dachu. Z oględzin wynika, iż jest nieszczelny.

Odpowiedź. Zamawiający nie posiada oceny stanu technicznego dotyczącego szczelności pokrycia dachowego.

Pytanie 8. Dotyczy zadania nr.2, przy ulicy Barbary: W przedmiarach brak pozycji dotyczącej demontażu istniejącego klimatyzatora. Czy należy zdemontować istniejący klimatyzator? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Nowy klimatyzator jest usytuowany w miejscu istniejącego.

Odpowiedź. Istniejący klimatyzator należy zdemontować i przekazać Użytkownikowi obiektu.

Pytanie 9. Dotyczy zadania nr.2, przy ulicy Barbary: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o przebicie ściany zewnętrznej o grubości 60cm - 2 szt..

Odpowiedź. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego.  Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w cenie ofertowej wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z projektem.

Pytanie 10. Dotyczy zadania nr.2, przy ulicy Barbary: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o rozłożenie i złożenie rusztowań pod montaż jednostki zewnętrznej klimatyzacji - 2 kpl.

Odpowiedź. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym, nie będzie modyfikowany przez Zamawiającego.  Wykonawca natomiast jest zobowiązany do ujęcia w cenie ofertowej wszystkich elementów, które jego zdaniem są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z projektem.

Pytanie 11. Czy w cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe? Jeśli tak ile razy w roku należy 
je wykonywać ?

Odpowiedź. Nie. Przeglądy techniczne, konieczne do utrzymania gwarancji,  będą zlecane przez Użytkowników firmie posiadającej autoryzację do tych czynności (niekoniecznie Wykonawcy przedmiotu umowy).

Pytanie 12. Czy kierownik robót, którego należy wpisać w formularzu ofertowym musi mieć uprawnienia budowlane? Jeśli tak to proszę powiedzieć w jakiej specjalności ?

Odpowiedź. Nie. Zamawiający nie  wymaga by kierownik robót posiadał uprawnienia budowlane.

Pytanie 13. Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w formacie .ath.

Odpowiedź. W załączeniu, Zamawiający udostępnia pliki z przedmiarami robót w wersji ath. Wykonawca w przypadku wykorzystania niniejszego pliku, ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie 
i doprowadzenie do zgodności jego treści z treścią zawartą w opublikowanych w postępowaniu przedmiarach robót w formacie .pdf.

Pytanie 14. Na rzucie 2 piętra zaznaczona jest jednostka zewnętrzna VRF dla zadania 1. Ale gdzie należy ją zamontować na dachu czy na elewacji? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jest dach płaski czy skośny, z czego jest wykonany, ile pięter ma budynek.

Odpowiedź. Jednostkę należy zamontować na dachu budynku. Dach jest płaski i ma konstrukcję drewnianą. Istnieje możliwość zabudowy na ścianie zewnętrznej budynku, jednak należy uwzględnić przy tym sposób takiego montażu, który nie spowoduje zniszczenia nowej elewacji budynku opartej na styropianie i tynku cienkowarstwowym.

Pytanie 15. W opisie technicznym projektu technicznego dla zadania 1 wymagana jest jednostka zewnętrzna min. QCH = 26,2kW przy obciążeniu 130%.  Co Zamawiający rozumie przez pojęcie wydajności chłodniczej przy obciążeniu 130%?  Czy zaoferowana przez Wykonawcę jednostkę zewnętrzna ma mieć przewymiarowanie jednostek wewnętrznych minimum 130%? Zgodnie z projektem suma wydajności chłodniczych jednostek wewnętrznych wynosi 26,2kW, co oznacza, że agregat dobrany jest na 100%. Czy w przyszłości układ będzie doposażony co nowe jednostki wewnętrzne stąd wymagane obciążenie agregatu 130%? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź. Dobrana jednostka zewnętrzna może posiadać niedowymiarowanie (jeżeli dopuszcza taką sytuację producent urządzenia) max. do 130% w stosunku do sumarycznego obciążenia chłodniczego wynikającego z jednostek wewnętrznych lub inne mniejsze niedowymiarowanie wynikające z wytycznych konkretnego producenta wskazanego w ofercie.

Pytanie 16. W udostępnionej dokumentacji projektowej dla zadania 1 nie ma projektu elektrycznego. Proszę o udostępnienie.

Odpowiedź. Zamawiający nie posiada dokumentacji w zakresie branży elektrycznej ze względu na jej mały zakres. Zakres ten opisano przedmiarem robót.

Pytanie 17. Czy dopuszcza się zaoferowanie w ramach jednego zadania klimatyzatorów więcej niż jednego producenta ?

Odpowiedź. Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie klimatyzatorów więcej niż jednego producenta ale tylko w ramach jednego obiektu.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 8 stycznia 2019 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert odbędzie się 8 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 w sali 257.

Zamawiający informuje, że jest w trakcie opracowywania odpowiedzi na pozostałe pytania zadane przez Wykonawców. Ostateczny termin składania i otwarcia ofert zostanie podany w piśmie zawierającym odpowiedzi na pytania Wykonawców.