ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 
9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów w konstrukcji drewnianej? Miałyby one znacznie lepszą akumulacyjność cieplną co przy wykorzystaniu ciepła miejskiego obniży koszt eksploatacji.

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza zmiany konstrukcji modułów na konstrukcję drewnianą.

Pytanie 2. Czy Zamawiający za równoważne z doświadczeniem w realizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych uzna doświadczenie w projektowaniu nadbudowy i przebudowy obiektów hotelowych z wykorzystaniem technologii budownictwa modułowego?

Odpowiedź. Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące rozdziału SIWZ IV. WARUNKI UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU, odnośnie zdolności technicznej lub zawodowej, które otrzymują brzmienie:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli skieruje do realizacji zamówienia projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który posiada doświadczenie w wykonaniu samodzielnie lub jako członek zespołu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 projektu konstrukcji budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji budynku co najmniej dwukondygnacyjnego, z wykorzystaniem technologii budownictwa modułowego, wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie).

Jeżeli w ramach wykazywanego doświadczenia Wykonawca wykaże wykonanie projektu jednego 
z budynków, o których mowa powyżej, w którym zlokalizowane są również lokale użytkowe, 
to Zamawiający uzna to doświadczenie pod warunkiem, że powierzchnia mieszkań w tym budynku przekraczać będzie 50% jego powierzchni wewnętrznej (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem 
w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy –
w oparciu o Art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dysponuje wiedzą nt. występowania szkód górniczych na działkach objętych inwestycją? PGG prowadzi w Rybniku eksploatację, a załączone ekspertyzy nic na ten temat nie mówią. Taka informacja jest istotna i w razie potrzeby uwzględnienia wpływu eksploatacji górniczej będą potrzebne dodatkowe projekty wzmocnień pozostawionych skorup ceramicznych budynków.

Odpowiedź. Działki objęte inwestycją nie znajdują się w obszarze górniczym, znajdują się natomiast w terenie górniczym "Chwałowice 1". Z posiadanych przez nas informacji na temat warunków górniczo-geologicznych wynika, że koncesja nie przewiduje eksploatacji górniczej do 2040 r.
Z uwagi na możliwość zmiany prognozy oddziaływań eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu wskutek nieprzewidzianej zmiany warunków górniczych, wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bezpośrednio przed przystąpieniem do projektowania, winien zwrócić się do przedsiębiorcy górniczego (Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, 
44-206 Rybnik, ulica Przewozowa 4) o podanie aktualnych informacji o warunkach geologicznych 
i górniczych na przedmiotowym terenie.

Pytanie 4. Z jakiego powodu Zmawiający oczekuje uzgodnienia dokumentacji budynków ujętych jedynie w gminnej Ewidencji Zabytków z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach, skoro właściwym organem jest Miejski Konserwator Zabytków w Rybniku?

Odpowiedź. Zgodnie z Prawem budowlanym Dz.U. 2018r poz.1202 art.39 ust.3 „W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków”

Pytanie 5. Czy podanie "rozwiązań technicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii                           w zakresie ciepłej wody użytkowej, C.O., zasilania wentylacji mechanicznej i oświetlenia części wspólnej budynków" może być dokonane w okresie późniejszym niż koncepcja? Podanie takiej informacji bez warunków technicznych dostawcy ciepła będzie obarczone dużym błędem,                   a w okresie 21 dni przewidzianym na opracowanie koncepcji jest nierealnym uzyskanie ww. warunków i opracowanie analiz.

Odpowiedź. Warianty koncepcyjne powinny obejmować swym zakresem przedstawienie sposobu ogrzewania mieszkań oraz przygotowania c.w.u. z usytuowaniem urządzeń oraz pomieszczeń technicznych. W tym zakresie rozwiązania mogą mieć charakter opisowy, który zostanie uszczegółowiony na późniejszym etapie.

Pytanie 6. Czy Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnej umowy na nadzór autorski w trakcie realizacji po wyborze wykonawcy. Realizacja takiej ilości budynków w nietypowej technologii może znacznie wydłużyć okres pełnej realizacji przedsięwzięcia, dodatkowo technologie modułowe 
to stosunkowo świeże i nieugruntowane długoletnią praktyką budownictwo, na polu którego zachodzą dynamiczne zmiany. Dopuszczenie możliwości zawarcia odrębnej umowy na nadzór autorski da możliwość wykonawcom bardziej elastycznego podejścia na etapie składania ofert realizacyjnych uwzględniających optymalizacje kosztowe wynikające z konkretnej technologii poszczególnych wykonawców.

Odpowiedź. Zamawiający nie przewiduje zawarcia odrębnej umowy na nadzór autorski. Koszt związany z pełnieniem nadzoru należy skalkulować w cenie ofertowej.

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuszcza udział podmiotów nie będących na obecną chwilę płatnikami VAT?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza udział podmiotów nie będących na obecną chwilę płatnikami VAT. Wykonawca nie będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) ma obowiązek ten fakt określić w składanej ofercie. Zamawiający informuje, że cena oferty musi zawierać również koszty
w odniesieniu do osób fizycznych (np. koszty składek na ubezpieczenie), jak również musi uwzględniać, że osiągając limit zwolnienia podmiotowego z VAT taki Wykonawca zostanie podatnikiem podatku VAT, co nie będzie stanowiło podstawy do zmiany wynagrodzenia określonego 
w ofercie.

Pytanie 8. Zwracamy się z prośbą o zmianę wadium z 1.000zł na 10.000zł.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wadium.

Pytanie 9. Po analizie załączonej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz analizie wymagań, jakie Zamawiający postawił Wykonawcom w tym postępowaniu, Wykonawca prosi o odpowiedź, czy wymaganie wniesienia tak niskiego wadium, które stanowi zaledwie 0,2% względem oszacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia, która wynosi 483 480 tys. złotych, jest zamierzonym działaniem Zamawiającego, które ma umożliwić wzięcie udziału 
w przetargu firmom małym, które dopiero, co wchodzą na rynek projektowy i posiadają niewielkie zasoby finansowe, które umożliwić im mogą wniesienie wskazanego przez Zamawiającego wadium 
w wysokości 1 tys zł.? Zapoznając się z zamówieniami publicznymi i analizując różne przetargi zauważyliśmy, że w znacznej większości przypadków wadium kształtowane jest na poziomie 2-2,5%, co w przedmiotowym postępowaniu wskazywałoby na konieczność ukształtowania wadium na poziomie ok. 12000- 15000 tys. zł. Jako firma z niewielkim stażem nie bylibyśmy w stanie spełnić takich wymogów Zamawiającego i wnieść tak wysokiego wadium. Wykonawca, jako firma, która dopiero co wchodzi na rynek projektowy, posiadająca zespół niewykwalifikowanych projektantów pragnie podziękować Zamawiającemu za tak duże obniżenie kwoty wadium, które umożliwi nie tylko nam, ale także innym firmom, które dopiero rozpoczynają swoją działalność na rynku usług projektowych wzięcie udziału w przedmiotowym przetargu i pozyskanie tak dużego zamówienia, 
co zapewne pozwoli nam powiększyć swoje doświadczenie o nową realizację.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wadium.

Pytanie 10. Po analizie załączonej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz analizie wymagań, jakie Zamawiający postawił Wykonawcom w tym postępowaniu, Wykonawca prosi o odpowiedź, czy brak wymagań w zakresie referencji, polisy OC projektantów, jest zamierzonym działaniem Zamawiającego, które ma umożliwić wzięcie udziału w przetargu firmom małym, które dopiero, co wchodzą na rynek projektowy i posiadają niewielkie doświadczenie. Wykonawca, jako firma, która dopiero co wchodzi na rynek projektowy, posiadająca zespół niewykwalifikowanych projektantów pragnie podziękować Zamawiającemu za tak niskie wymagania odnośnie referencji, które umożliwi nie tylko nam, ale także innym firmom, które dopiero rozpoczynają swoją działalność na rynku usług projektowych wzięcie udziału w przedmiotowym przetargu 
i pozyskanie tak dużego zamówienia, co zapewne pozwoli nam powiększyć swoje doświadczenie 
o nową realizację.

Odpowiedź. Zamawiający nie określa wymagań, co do referencji i Polisy OC projektantów. Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest skierowanie do realizacji zamówienia projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który wykonał samodzielnie lub jako członek zespołu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 projekt konstrukcji budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji budynku co najmniej dwukondygnacyjnego, z wykorzystaniem technologii budownictwa modułowego, wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Pytanie 11. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o informację czy w zakresie opracowania należy zrobić program prac konserwatorskich, fotogrametrię.

Odpowiedź. Zamawiający nie wymaga wykonania programu prac konserwatorskich oraz fotogrametrii.

Pytanie 12. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w zakresie oferty wchodzi są odkrywki i  ekspertyza stanu technicznego budynków.

Odpowiedź. Zamawiający w ramach ogłoszonego zamówienia udostępnił dla każdego budynku posiadane ekspertyzy techniczne dotyczące stanu technicznego budynków mieszkalnych celem wykorzystania przez Wykonawcę. Jednocześnie Wykonawca dokumentacji odpowiada za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej i przyjęte w nim rozwiązania. Konieczność wykonania dodatkowych odkrywek uzależnione jest od decyzji projektanta.

Pytanie 13. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wykazanie zakresu dla projektu organizacji ruchu.

Odpowiedź. Nie przewiduje się zmiany układu komunikacyjnego. Zagospodarowanie terenu dotyczy wyłącznie dojść do budynków i bezpośredniego ich otoczenia. Zamawiający przewiduje, że wykonanie projektu organizacji ruchu konieczne jest z uwagi na technologię wykonania robót (dojazd, rozładunek, wbudowanie kontenerów w istniejącą bryłę obiektów oraz wydzielenie stref niebezpiecznych w rejonie pracy jednostek transportowych). Z uwagi na fakt, że budynki są zamieszkałe Zamawiający nie ma możliwości opróżnienia wszystkich budynków jednocześnie.

Pytanie 14. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy zakres oferty powinien obejmować audyty energetyczne dla każdego budynku?

Odpowiedź. Tak, podstawowym założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków. Dokumentację projektową wykonać należy na wymagania w warunkach technicznych na rok 2021. W związku z tym Wykonawca powinien wykonać audyt energetyczny w celu określenia optymalnego wariantu modernizacji energetycznej dla każdego budynku osobno.

Pytanie 15. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o informację czy obszar objęty projektowaniem zawiera się w obszarze szkód górniczych.

Odpowiedź. Działki objęte inwestycją nie znajdują się w obszarze górniczym, znajdują się natomiast w terenie górniczym "Chwałowice 1". Z posiadanych przez nas informacji na temat warunków górniczo-geologicznych wynika, że koncesja nie przewiduje eksploatacji górniczej do 2040 r.
Z uwagi na możliwość zmiany prognozy oddziaływań eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu wskutek nieprzewidzianej zmiany warunków górniczych, wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bezpośrednio przed przystąpieniem do projektowania, winien zwrócić się 
do przedsiębiorcy górniczego (Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, 
44-206 Rybnik, ulica Przewozowa 4) o podanie aktualnych informacji o warunkach geologicznych 
i górniczych na przedmiotowym terenie.

Pytanie 16. Prosimy o sprecyzowanie jaki obszar jest objęty przedmiotowym projektem dla każdego
z budynków?

Odpowiedź. Dokumentacja swoim zakresem powinna obejmować modernizację budynków oraz przyłączy. Projekt zagospodarowania przyległych terenów przy budynkach powinien zostać wykonany w zakresie minimalnym wynikającym z przepisów Prawa Budowlanego.

Pytanie 17. Prosimy o potwierdzenie iż wskazane w SIWZ terminy dotyczące złożenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie, której zamawiający będzie występował z wnioskiem
 o uzyskanie pozwolenia na budowę obejmuję czas uzyskania pozwolenia.

Odpowiedź. Termin realizacja zadania jest to termin liczony od zawarcia umowy do dnia, w którym Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową przygotowaną zgodnie z wymaganiami wynikającymi z SIWZ. Opracowana i przekazana przez Wykonawcę dokumentacja będzie podstawą do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, tj. do uzupełnienia, poprawy dokumentów wymaganych do uzyskania decyzji.

Pytanie 18. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie przez Zamawiającego do treści umowy maksymalnego limitu kar umownych, jakimi może zostać obciążony Wykonawca na 10% oraz
o zmianę zapisów o wysokości kar umownych (pkt 1 § 12 Załącznika nr 4 do SIWZ) na następujące:

1)	za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego

2)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego 
za każdy dzień kalendarzowy przekroczenia terminu określonego w § 4, ale nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego

3)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w dokumentacji i uzupełnieniu braków w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień kalendarzowy przekroczenia terminu wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego

4)	za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie osoby projektanta skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia za każdy dzień kalendarzowy przekroczenia terminu 
w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego ale nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego.

Stosownie do treści wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2005 r. (IA Ca 1114/2005) miernikiem, który pozwala ocenić czy kara umowna jest rażąco wygórowana może być rozmiar szkody doznanej przez wierzyciela. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż przyjęty przez Zamawiającego sposób naliczania kary umownej (brak maksymalnego limitu kar umownych), 
w praktyce może doprowadzać do naliczania niewspółmiernie wysokich i nieadekwatnych 
do rzeczywiście poniesionej szkód kar umownych.  W tym miejscu zwracamy się z zapytaniem 
do Zamawiającego czy naprawdę miał na myśli takie kształtowanie zapisów SIWZ, które było
by ukierunkowane na czynienie szkody Wykonawcy ?

Bardzo uprzejmie prosimy również aby Zmawiający potwierdził iż zdaje sobie sprawę z faktu iż umowa w zakresie braku limitu kar jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego jeśli jest sprzeczna 
z dobrymi obyczajami oraz wykracza poza przyjętą w obrocie uczciwość kupiecką. Prosimy 
o informację czy Zmawiający rzeczywiście miał na celu wywyższyć się ponad Wykonawcę 
i sprawować rolę ,,kata” wymierzającego tak dotkliwe kary wykonawcy.  W przedmiotowej sprawie, brak zastrzeżenia maksymalnego limitu kar umownych, w sposób zdecydowany wykracza poza przyjęte w obrocie zwyczaje kupieckie.

Mamy również nadzieje że Zamawiający zmieni zapisy dot. limitu kar gdyż będąc profesjonalnym podmiotem z pewnością wie, iż  możliwość naliczenia rażąco wysokiej kary umownej jest sprzeczne
z treścią art. 484 §1 KC, która określa karę umowną jako surogat odszkodowania. W sytuacji gdy brak zastrzeżenia maksymalnego limitu kar umownych może spowodować naliczenie kary przekraczającej wielokrotnie wartość szkody, kara umowna traci swój charakter odszkodowawczy, a zyskuje przymiot nieuzasadnionego zysku wierzyciela.

W tym duchu wypowiedział się również Sąd Najwyższy w składzie Izby Cywilnej i Administracyjnej 
z dnia 17 marca 1988 r. (IV CR 58/99): „Kara umowna - jako rażąco wygórowana - powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania, prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie czy Zamawiający działa świadomie tak kształtując zapisy o limicie kar aby każdy oferent doliczył dodatkowo do swojej oferty 10-50% ? Mamy nadzieje 
że mylimy się w powyższej interpretacji gdyż Zamawiający funkcjonuje w oparciu o środki publiczne 
a przecież niegospodarność w ich wydatkowaniu narusza dyscyplinę zamówień publicznych.

Odpowiedź. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający zakłada naliczanie ewentualnych kar umownych do wysokości nie większej niż 30% wynagrodzenia umownego, co stanowi niezbędne zabezpieczenie interesów Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów treści umowy 
w zakresie o którym mowa w pytaniu.

Pytanie 19. Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie projektowym pozostają jedynie przyłącza do sieci, a nie sieci.

Odpowiedź. Opracowanie obejmuje jedynie wykonanie przyłączy do budynków na warunkach określonych przez gestorów sieci.

Pytanie 19a. Zwracamy się z pytaniem czy odpowiedzi na analogiczne pytania jak do postępowania ZP.271.145.2018 (które dot. tego samego przedmiotu) będą również analogiczne dla obecnie prowadzonego postępowania tj. ZP. 271.176.2018 ?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie obowiązują odpowiedzi 
na pytania do postępowania ZP.271.145.2018.

Pytanie 20. Prosimy o informację czy dokumentacja ma posiadać projekty aranżacji wnętrz.

Odpowiedź. Zamawiający nie wymaga wykonania projektu aranżacji. Wymaga się natomiast od Wykonawcy przedstawienia na rzutach poszczególnych kondygnacji układu funkcjonalnego pomieszczeń ze wskazaniem lokalizacji urządzeń oraz przyborów w szczególności w pomieszczeniach kuchennych oraz łazienkach.

Pytanie 21. Termin wykonania zamówienia wynosi 150dni. Czy przekazanie Zamawiającemu kompletnych Projektów Budowlanych (9 szt.) niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę ma nastąpić w terminie 150 dni od podpisania umowy? Czy w tym terminie należy dostarczyć ww Projekty Budowlane wraz z prawomocnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę ? ( 9 szt.)

Odpowiedź. Termin wykonania zamówienia 150 dni, jest to termin liczony od zawarcia umowy 
do dnia, w którym Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową przygotowaną zgodnie z wymaganiami wynikającymi z SIWZ. Opracowana
 i przekazana Zamawiającemu dokumentacja będzie podstawą do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, tj. do uzupełnienia, poprawy dokumentów wymaganych do uzyskania decyzji.”

Pytanie 22. Proszę o sprecyzowanie co dla zamawiającego oznacza termin  „technologia budownictwa modułowego” w odniesieniu do projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Odpowiedź. To technologia uwzględniająca wykonanie pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń 
w zakładzie prefabrykacji oraz późniejszym montażu gotowych modułów w miejscu ich wbudowania.

Pytanie 23. W jaki sposób potwierdzić wymagania dla funkcji projektanta: „Uprawnienia 
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który posiada doświadczenie 
w wykonaniu samodzielnie lub jako członek zespołu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 projektu konstrukcji budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji budynku wielorodzinnego co najmniej dwukondygnacyjnego, z wykorzystaniem technologii budownictwa modułowego”.

Odpowiedź. Wykonawca w ramach potwierdzenia wymagań dla funkcji projektanta w kryterium oceny ofert składa oświadczenie zgodne z treścią zawartą w pkt 4 załącznika nr 1 do SIWZ „Formularz oferty”. Natomiast w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Załącznik nr 3 – w SIWZ 
w rozdziale V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od Wykonawców, błędnie wskazany jako załącznik nr 4).

Pytanie 24. Wykonawca zwraca się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w kryterium doświadczenia projektanta konstrukcji również obiektów użyteczności publicznej o powierzchni powyżej 1000 m2 z wykorzystaniem technologii budownictwa modułowego. Takie obiekty niejednokrotnie są  technologicznie i inżyniersko bardziej zaawansowane niż budynki wielorodzinne. Świadczy to o tym, że projektant z doświadczeniem w projektach użyteczności publicznej posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do przygotowania projektu budynku wielorodzinnego. Szerszy zakres doświadczenia projektanta umożliwi przedłożenie do oferty dużo bardziej zorientowanego w technologii budownictwa modułowego projektanta niż przy samych tylko budynkach wielorodzinnych oraz spowoduje, iż obecne ukształtowanie zapisów SIWZ nie będzie miało znamion zapisów monopolizujących rynek.

Odpowiedź. Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące kryterium II oceny ofert Doświadczenie projektanta, które otrzymują brzmienie:

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji projektanta przy realizacji zamówienia posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do wykonywania funkcji projektanta, Zamawiający będzie przyznawać punkty w następujący sposób:

| Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji projektanta | Liczba punktów |
| --- | --- |
| Skierowanie do realizacji zamówienia projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który wykonał samodzielnie lub jako członek zespołu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 projekty konstrukcji budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji budynku co najmniej dwukondygnacyjnego, z wykorzystaniem technologii budownictwa modułowego, wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). | 20 |
| Skierowanie do realizacji zamówienia projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który wykonał samodzielnie lub jako członek zespołu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 lub więcej projektów konstrukcji budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji budynku co najmniej dwukondygnacyjnego, z wykorzystaniem technologii budownictwa modułowego, wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). | 40 |

Jeżeli w ramach wykazywanego doświadczenia Wykonawca wykaże wykonanie projektu jednego z budynków, o których mowa powyżej, w którym zlokalizowane są również lokale użytkowe, to Zamawiający uzna to doświadczenie pod warunkiem, że powierzchnia mieszkań w tym budynku przekraczać będzie 50% jego powierzchni wewnętrznej (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Zamawiający informuje również, że modyfikuje zapisy rozdziału V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od Wykonawców „Wymagania formalne dotyczące oświadczeń 
i dokumentów składanych przez Wykonawcę”:

było:

1.	Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

jest:

1.	Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów 
lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający przekazuje zmodyfikowany załącznik nr 1 „Formularz oferty” w oparciu o który należy przygotować ofertę.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
do 11 lutego 2019 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się 11 lutego 2019 r. o godz. 10:00 
w sali 257.

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, o przekazaniu przez Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany ogłoszenia o zamówieniu 2019/S 001-000651 (nr dokumentu 651-2019). Zamawiający zamieści treść ogłoszenia na swojej stronie internetowej po publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.