ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę instalacji klimatyzacji z podziałem na zadania:

zadanie 1)	budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku

zadanie 2)	budowa instalacji klimatyzacji w terenowych punktach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie. W odpowiedzi na pytanie opublikowane z dnia 2019-01-10 dotyczące zgodności nowych produktów marki Midea do przetargu, część produktów marki Midea nadal nie spełnia wymagań. 
W celach poprawienia konkurencyjności, prosimy o poprawienie warunków przetargu, dotyczących jednostki zewnętrznej multi o wydajności chłodniczej nie mniejszej niż 10,6kW (parametr SEER z 6,9 na 6,5) oraz dotyczących jednostki wewnętrznej systemu multi o wydajności chłodniczej nie mniejszej niż 7,0kW (parametr poziom hałasu z 23 na 26 db(A)).

Odpowiedź. W celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający uzna za spełnienie wymagań opisanych w SIWZ w przypadku zaoferowania:

-	jednostki zewnętrznej systemu Multi (Qch≥10,6kW) o współczynniku SEER nie mniejszym niż 6,5 zamiast pierwotnie opisanym 6,9,

-	jednostki wewnętrznej systemu Multi (Qch≥7,0kW) o poziomie hałasu nie większym niż 26 dB(A) na najniższy biegu zamiast pierwotnie opisanym na poziomie nie mniejszym niż 23dB(A),

Pozostałe parametry pozostają bez zmian z wyjątkiem tych, które zostały zmienione innymi zapytaniami i odpowiedziami do niniejszego postępowania.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 16 stycznia 2019 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 16 stycznia 
2019 r. o godz. 11:00 w sali 257.