Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w dz. Północ wraz 
z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi
Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1: 
Przedmiot zamówienia
-         zbruzdowanie zwodów pionowych instalacji odgromowej w rurach ochronnych, 
Proszę o udostępnienie przedmiarów do ww zakresu
Odpowiedź 1:
Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargowa o brakujące przedmiary.

Pytanie 2: 
W ogłoszeniu o zamówienia Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 58000 zł, a SIWZ Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium. Proszę o wyjaśnienie tych rozbieżności.
Odpowiedź 2:
Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium. Zapis dotyczący wadium w ogłoszeniu 
o zamówieniu został wpisany omyłkowo. 

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie 
w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
28 marca 2019 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 28 marca 2019 r. o godz. 11:00 
w sali 257.

Załącznik:
-	przedmiar robót-wymiana instalacji odgromowej