ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:

Budowa łącznika i przebudowa budynku OPP Zespół "Przygoda" w dzielnicy Meksyk.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. W związku z przetargiem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku OPP Zespół ,,Przygoda" w dzielnicy Meksyk, chciałbym zapytać czy jest możliwość zmiany konstrukcji na lekką stalową, z zimno giętych kształtowników? Poniżej zalety zastosowania konstrukcji lekkiej stalowej:

1)	konstrukcja pozwala na zastosowanie zoptymalizowanych fundamentów czyli zwyczajnie ich odchudzenie w porównaniu do technologii tradycyjnej

2)	charakter konstrukcji pozwala na optymalizację ścian i ich grubości co powoduje, że stosując szkielet stalowy na budynku zyskujemy 5% powierzchni w porównaniu do tradycji – na każdy 1000 metrów uzyskujemy pomieszczenia lub pomieszczenia o powierzchni łącznej 50 metrów

3)	Szkielet pozwala lepiej wyizolować całą Konstrukcje budynku i uzyskujemy wówczas lepsze parametry termiczne ścian a co za tym idzie tańsze koszty eksploatacji.

4)	Kompletny szkielet budynku wraz ze ścianami ewentualnymi stropami i więźbą dachową powstaje na budowie w zaledwie 30 dni – obiekt ok. 1000 metrów

5)	Koszt budowy obiektu na bazie konstrukcji stalowej jest tańszy w budowie ok. 10-15 % niż obiekt tradycyjny a zdecydowanie krótszym czasie wznosimy taki obiekt

6)	Budynki oświatowe to np.: szkoła w Bezrzeczu – 1500 m, Przedszkole w Zielonce – ok. 800, Przedszkole w Kleosinie – 800 m, Przedszkole w Bełdowie – 700 m i inne. Największa zabudowa, którą wykonaliśmy miała 25.000 m.kw

7)	Przegrody w naszej technologii spełniają max parametr 0,15 W/m2K współczynnika przewodzenia ciepła.

8)	Zamiana technologi z tradycyjnej murowanej na lekką stalową, stanowi z punktu widzenia prawa budowlanego nieistotną zmianę projektową i nie wymaga wykonania zamiennego pozwolenia na budowę.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zaprojektowanie konstrukcji obiektu w ww. postępowaniu w technologii z zimno giętych kształtowników stalowych. Wybór takiego rozwiązania 
w zdecydowany sposób ograniczyłby konkurencję na etapie postępowania przetargowego 
na realizację robót. Technologia ta wykluczyłaby z udziału w postępowaniu większość działających 
na rynku firm budowlanych.

Pytanie 2. W jakim celu Zamawiający załączył koncepcję rozbudowy? Czy jest ona podstawą do opracowania koncepcji układu funkcjonalnego jaka ma być uzgodniona i zaakceptowana przez Użytkownika obiektu?.

Odpowiedź. Koncepcja została dołączona w celu pokazania wstępnie już zaakceptowanego przez Użytkownika zakresu zamierzenia. Zgodnie z zapisami w pkt II SIWZ, uwagi na str. 6, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia kilku dodatkowych, opisanych tam uwag i ponowne uzyskanie akceptacji Użytkownika.

Pytanie 3. Czy przydział mocy elektrycznej jest wystarczający na pokrycie zapotrzebowania projektowanych pomieszczeń czy należy przewidzieć zwiększenie mocy przyłączeniowej?.

Odpowiedź. Przeprowadzenie analizy - czy moc zamówiona jest wystarczająca czy nie - leży 
w obowiązku projektanta. Moc zamówiona dla tego obiektu to 40 kW w taryfie C11.

Pytanie 4. Czy zasilanie nowych pomieszczeń należy wykonać poprzez rozbudowę istniejących tablic rozdzielczych peryferyjnych czy należy przewidzieć nowe tablice rozdzielcze zasilane z rozdzielni głównej obiektu?

Odpowiedź. Jest zapas wolnego miejsca w tablicy TB-P.15 oraz w rozdzielni głównej. Zasilanie projektowanych obwodów projektuje projektant i do jego decyzji należy skąd to zasilanie wyprowadzić.

Pytanie 5. Czy istnieje rezerwa miejsca na podpięcie nowych obwodów elektrycznych w istniejącej rozdzielni głównej czy należy przewidzieć rozbudowę (lub wymianę na nową) rozdzielni głównej?

Odpowiedź. Jest zapas wolnego miejsca w tablicy TB-P.15 oraz w rozdzielni głównej. Zasilanie projektowanych obwodów projektuje projektant i do jego decyzji należy skąd to zasilanie wyprowadzić.

Pytanie 6. Czy instalacje audio wchodzą w zakres projektu? Jeżeli tak to prosimy o uszczegółowienie zakresu prac.

Odpowiedź. Tak. Należy zaprojektować instalację nagłośnienia i sterowania oświetleniem w sali tanecznej. Na sali tanecznej znajduje się instalacja systemu nagłośnienia. Należy zaprojektować system audio w oparciu o istniejący system po jego inwentaryzacji oraz po uzgodnieniach 
z użytkownikiem obiektu.

Pytanie 7. Czy obiekt posiada instalację SAP? Ewentualnie czy rozbudowa obiektu nie spowoduje konieczności montażu takiego systemu?

Odpowiedź. Obiekt nie posiada instalacji SAP. Jeżeli przepisy ochrony p-poż wskazują, że dla rozbudowywanego obiektu jest konieczny system SAP należy go zaprojektować. Decyzja 
o konieczności instalacji sytemu systemu SAP w obiekcie należy do projektanta a stosowna analiza powinna znaleźć się w części opisowej projektu. W obiekcie istnieje System Sygnalizacji Włamania 
i Napadu ( SSWiN). W opracowaniu projektowym rozbudowy obiektu należy uwzględnić rozbudowę istniejącego systemu SWiN opartego o centralę SATEL Integra 128WRL.

Pytanie 8. Czy w zakres rozbudowy sali tanecznej (II) wchodzi również wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem przedmiotowej sali?

Odpowiedź. Tak, w zakres rozbudowy sali tanecznej wchodzi również wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem tej sali.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 15 maja 2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się 15 maja
2019 r. o godz. 11:00 w sali 257.

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, o przekazaniu przez Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany ogłoszenia o zamówieniu 2019/S 065-152051 (nr dokumentu 152051-2019). Zamawiający zamieści treść ogłoszenia na swojej stronie internetowej po publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.