ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania:
Zadanie 1.  	Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle, Zebrzydowice, Gotartowice, Grabownia.                                                                                                            
Zadanie 2. 	Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Golejów, Stodoły, Chwałowice, Rybnik-Północ, Wielopole.
Zadanie 3. 	Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałęcice, Kłokocin, Niedobczyce, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Ochojec, Zamysłów, Niewiadom. 

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
  
Pytanie. Powiadamiam Zamawiającego o błędzie w zapytaniu ofertowym nr sprawy ZP.271.74.2019 rok dot. „Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania (…)” w przedmiarach robót w zadaniu 2 dzielnica Wielopole poz. 12 „Utrzymanie dna i skarp rowu melioracyjnymi płytami ażurowymi (05*05)0,75 pasem 1,5 m na odcinku 70 mb” podano błędną powierzchnię m2. 

Odpowiedź. Zamawiający potwierdza omyłkę w przedmiarze robót dla zadania 2. W przedmiarze robót obejmującym roboty odwodnieniowe na terenie miasta Rybnika w dzielnicy Wielopole w poz. 12 („Umocnienie dna i skarp rowu melioracyjnymi płytami ażurowymi pasem 1,5 m na odcinku 70 mb”) prawidłowa powierzchnia łączna to 105 m2, a nie jak błędnie podano 525 m2.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 30 lipca 2019 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 30 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w sali 257.