ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Adaptacja budynku Przedszkola nr 19 (ZSP nr 08) w dzielnicy Boguszowice Osiedle przy ul. Żurawiej 2A na filię miejskiego żłobka „Wesoła Rybka”

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
  
Pytanie 1. Brak zestawienia stolarki drzwiowej, okiennej, ścianek aluminiowych.
Odpowiedź. W załączeniu zestawienie stolarki, plik: "ZSP8 żłobek _ zestawienie stolarki.pdf". 

Pytanie 2. Brak aranżacji pomieszczeń dla położenia wykładzin podłogowych/kolorystyka/.
Odpowiedź. W załączniku propozycje kolorystyczne wykładzin, plik: "propozycja kolorystyczna wykładzin homogenicznych.jpg".

Pytanie 3. W przedmiarze robót budowlanych-roboty rozbiórkowe w poz. 1.4. w  przedmiarze jest - 53,4 szt., a powinno być 28 sztuk.
Odpowiedź. Powinno być 28 szt. 

Pytanie 4. W części dziedzińca zauważyliśmy okna z wybitymi wkładami szybowymi, czy należy je uzupełnić, w jakiej ilości?
Odpowiedź. Uszkodzenia szyb powstały w okresie późniejszym niż opracowywana była dokumentacja, stąd nie zostały ujęte w dokumentacji. 
Należy uwzględnić w wycenie wymianę wkładów szybowych w ilości 3,0 m2.

Zamawiający informuje, że jest w trakcie opracowywania pozostałych odpowiedzi na pytania Wykonawców. W związku z tym zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godziny 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali 257.

Ostateczny termin składania i otwarcia ofert zostanie podany w piśmie zawierającym odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Załączniki:
- ZSP8 żłobek _ zestawienie stolarki.pdf
- propozycja kolorystyczna wykładzin homogenicznych.jpg