SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

TEMAT:
Remont oraz malowanie klatki schodowej, 
sali narad Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
zaplecza sali i aneksu kuchennego
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK)
w Rybniku. 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

A. 	Ogólna specyfikacja techniczna
B. 	Szczegółowe specyfikacje techniczne

Dział:
45		Roboty budowlane

Grupa:
454	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kody CPV:
45442100-8	Roboty malarskie

A. 	OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.	Określenie przedmiotu zamówienia

1.1	Nazwa przedsięwzięcia:
Remont oraz malowanie klatki schodowej, sali narad Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zaplecza sali i aneksu kuchennego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Rybniku. 
1.2	Lokalizacja przedsięwzięcia: 
 		Rybnik, dz. Maroko-Nowiny, ul. Św. Józefa 4 		
1.3	Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
1.3.1 	Zamawiający: Miasto Rybnik
1.3.2	Wykonawca: zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym. 
1.4.	Finansowanie inwestycji: budżet Miasta Rybnika i dotacja Starostwa Powiatowego
 w Rybniku
1.5. 	 	Zakres robót:  
  				 	Zakres robót malarskich:
 					-	przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 
						(sfalowań),
 					- uzupełnienie gładzi gipsowej dwuwarstwowej na ścianach z elementów
    				  prefabrykowanych i betonów wylewnych,
					-	gruntowanie – jednokrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
   	farbami emulsyjnymi,
					-	dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – 
		kolorem białym,
					-	dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian – 
		lateksową farbą akrylową, zmywalną, odporną na szorowanie – kolor jasny beż,
					-	dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatki
						schodowej, lateksową farbą akrylową, zmywalną, odporną na szorowanie, kolor jasny
						beż,
					-	rozłożenie w klatce schodowej rusztowania ramowego warszawskiego
 		wielokolumnowego o wysokości do 10 m,
					-	uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
 						ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagrunt. siatkach. 
						Uzupełnienie tynków wnęk okiennych,
					-	dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przetarciem tynków
 						wapnem suchogaszonym, ścian lateksową farbą akrylową, zmywalną, odporną na
 		szorowanie – kolor jasny beż,
					-	zabezpieczenie podłóg folią.

2. 	Przedmiot specyfikacji technicznej
 	Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót wymienionych
 	w pkt 1.5, określone szczegółowo w przedmiarze.

3.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
  	Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
 	realizacji zamówienia publicznego określonego w pkt 1. 

4. 	Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
 	Roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną zostały określone szczegółowo
 	w przedmiarze robót. Specyfikacja techniczna jest zgodna z przepisami ustawy „Prawo
 	Zamówień  Publicznych” i uwzględnia normy państwowe, instrukcje oraz przepisy stosujące
 	się do robót i wyposażenia.

5. 	Prowadzenie robót
5.1 	Ogólne wymagania dotyczące robót.
 	Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, jakość  dostarczonych urządzeń
 	i wyposażenia oraz ich zgodność z przedmiarem robót i STWiOR.
5.2 	Przekazanie terenu prowadzenia robót.
 	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prowadzenia robót niezwłocznie po	podpisaniu
 	umowy. Przekazanie nastąpi w obecności użytkownika obiektu. Od momentu przekazania,
 	Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymywanie na nim porządku, właściwe
 	oznakowanie i zapewnienie bezpieczeństwa. 
5.3  Zabezpieczenie terenu prowadzenia robót.
 	Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu
 	i dojścia do posesji) w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru
  	końcowego robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku na terenie
 	prowadzenia robót, a także powinien zabezpieczyć przed zabrudzeniem i uszkodzeniem
 	pomieszczenia przyległe, ciągi komunikacyjne. 
5.4  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
 	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 	przepisy
 	dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do   
   przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzenia robót 
   i jego bezpośrednim sąsiedztwie.
5.5 	Ochrona przeciwpożarowa.
 	Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, łącznie
 	z utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. 
5.6  Ochrona własności publicznej i prywatnej.
 	Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń nie podlegających wymianie,
 	a pozostających na obiekcie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za organizację terenu
 	robót, utrzymanie przekazanego terenu łącznie z zabezpieczeniem okien, drzwi itp. Przed
 	zapyleniem i uszkodzeniem.
5.7  Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 	Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
  	bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
 	wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
 	spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
5.8 	Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie  	materiały, wyposażenie oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do
 	daty odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać teren robót do czasu
 	odbioru końcowego w taki sposób, aby był w zadawalającym stanie przez cały czas, do
 	momentu odbioru końcowego.
5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
 	 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze  
 	 centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
 	 związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
 	 przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

6. 	Materiały
6.1 	Stosowanie materiałów.
 	Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które posiadają:
  	- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie
 	    ustalono Polskiej Normy,
- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania.
  Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów nowych, o parametrach.   
         określonych przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i przedmiarze robót.
6.2.  Przechowywanie składowania i materiałów.
 	 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne
 	 na terenie prowadzenia robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
 	 swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli Inwestora.

7. 	Sprzęt
 	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 	spowoduje
 	niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy
 	lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym
 	i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
 	dotyczącymi użytkownika.

8.  Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, STWiOR,
 	ogólnie rozumianą sztuką budowlaną. Jest odpowiedzialny również za jakość stosowanych
 	materiałów, urządzeń i wykonywanych robót. Następstwa błędów w robotach spowodowane
 	przez Wykonawcę, zostaną przez niego naprawione na własny koszt. 

9. 	Kontrola jakości robót.
 	Zasady kontroli jakości.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości materiałów i robót oraz, że
 	wykonano je zgodnie z wymaganiami i normami.

10.	Odbiory
	Odbiór końcowy.
 	Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości,
 	ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
 	stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiającego. Odbiór końcowy
 	robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru końcowego robót
 	dokona komisja złożona z przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika
  	/ Zarządzającego obiektem. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej,
 	wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem. Podstawowym dokumentem do
 	dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony
 	wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

11.  	Przepisy związane
11.1 	Obowiązujące w Polsce normy.
11.2 	Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie 	- ustawa z dnia 07.07.1994 r.
 		Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami - rozporządzenie Ministra Infrastruktury
 		z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
 		budynki i ich usytuowanie - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
 		w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
 		technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
 		użytkowego - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie 
 		systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
 		uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 	budowlanych 
 		oznakowaniem CE - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
 		w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

B.  	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1. 	Roboty poprzedzające i uzupełniające należące do obowiązków Wykonawcy:
- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania niezbędnych
 	 	materiałów,
-	ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robót w uzgodnieniu z Zarządcą
   obiektu  / Użytkownikiem,
 	-	przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia odpadów powstałych
 	    w czasie robót,
 	-	porządkowanie terenu prowadzenia robót oraz wyjazdu na drogę publiczną w trakcie i po
 	    zakończeniu prac,
 	-	uzgodnienie z Zarządcą obiektu / Użytkownikiem sposobu rozliczania za zużytą energię  	   	elektryczną i wodę oraz poniesienie kosztów zużytej energii i wody,
 	- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych oraz terenu przylegającego do miejsca
 	    prowadzonych prac przed brudem, kurzem, pyłem i uszkodzeniem mechanicznym.

2. 	Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod ścisłym
 	nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszą
 	zostać przeszkoleni przez kierownika robót w zakresie prowadzonych robót. Wykonawca
 	musi zatrudniać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

3. 	Sprzęt
 	Rodzaj sprzętu używanego do robót pozostawia się do wyboru wg uznania przez
 	Wykonawcę. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia muszą gwarantować zachowanie
 	wymagań jakościowych i warunków BHP. W przeciwnym wypadku zostaną przez
 	zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do robót. 
 
4.  Transport i magazynowanie materiałów
 	Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na teren obiektu materiałów w ilościach
 	pozwalających na zachowanie ciągłości prowadzenia robót, bez nadmiernego składowania
 	pogarszającego lub uniemożliwiającego bezpieczne wykonywanie robót. Zamawiający może
 	zwrócić się do zarządcy obiektu o wydzielenie w miarę możliwości odrębnego
 	pomieszczenia na potrzeby składowania ewentualnej większej ilości materiałów.

5. 	Wymagania szczegółowe: 
5.1	Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót.  
5.2	Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną.
5.3 	Próbki materiałów wykończeniowych, a także wzorniki kolorów Wykonawca przedstawi do akceptacji Użytkownikowi.