ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę wiaduktu na ulicy Żorskiej w Rybniku.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej (format excel) przedmiarów robót.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiarów  w formacie exel

Pytanie 2. Kryterium III Doświadczenie Kierownika Budowy.

Prosimy o rezygnację z zapisu ograniczającego doświadczenie kierownika do ostatnich sześciu lat przed terminem składania ofert.

Realizacja inwestycji polegającej na budowie, lub przebudowie wiaduktu, mostu lub estakady na drodze publicznej co najmniej kategorii Powiatowej w zakresie konstrukcji, nawierzchni mineralno-bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego oraz przebudową urządzeń obcych 
o wartości brutto minimum 5.000.000 PLN (pięć milionów PLN) każda jest procesem złożonym (koordynacja międzybranżowa) i długotrwałym, nierzadko również trwającym kilka lat. Co więcej Zamawiający wymaga, aby doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania), co jeszcze bardziej wydłuża czas trwania całego doświadczenia kierownika dla jednej inwestycji. Pragniemy zaznaczyć, że kryterium zrealizowania 5 budów o wymaganym przez Zamawiającego charakterze 
w ciągu ostatnich sześciu lat znacznie ogranicza możliwość uzyskania przez wykonawcę pełnej punktacji, pomimo, że dysponuje on osobami z doświadczeniem zdobytym przez cały okres swojej kariery zawodowej, które w równym stopniu zapewnią należyte wykonanie zadania.

Pragniemy zaznaczyć, że doświadczenie kierownika zdobyte przed sześciu laty jest równie ważne, aktualne i daje tą samą lub większą wiedzę na temat procesu budowy oraz sposobu wykonywania robót, co doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich sześciu lat. Doświadczenie kierownika jest wartością uniwersalną, niezmienną a jej wagi nie umniejszają ograniczenia czasowe.

Zmiana o którą prosimy, nie obniży poziomu i jakości postępowania a otworzy możliwości uczciwej konkurencji dla większej ilości wykonawców.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę kryterium III – doświadczenie kierownika budowy, w następujący sposób:

| Doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy | Liczba punktów |
| --- | --- |
| Doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert w kierowaniu robotami budowlanymi, polegającymi na budowie, lub przebudowie wiaduktu, mostu lub estakady na drodze publicznej co najmniej kategorii Powiatowej w zakresie konstrukcji, nawierzchni mineralno-bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego oraz przebudową urządzeń obcych o wartości brutto minimum 5.000.000 PLN (pięć milionów PLN) każda. Pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót mostowych przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania) - w ilości 3 zadań. | 10 |
| Doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert w kierowaniu robotami budowlanymi, polegającymi na budowie, lub przebudowie wiaduktu, mostu lub estakady na drodze publicznej co najmniej kategorii Powiatowej w zakresie konstrukcji, nawierzchni mineralno-bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego oraz przebudową urządzeń obcych o wartości brutto minimum 5.000.000 PLN (pięć milionów PLN) każda. Pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót mostowych przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania) - w ilości 2 zadań. | 6 |
| Doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert w kierowaniu robotami budowlanymi, polegającymi na budowie, lub przebudowie wiaduktu, mostu lub estakady na drodze publicznej co najmniej kategorii Powiatowej w zakresie konstrukcji, nawierzchni mineralno-bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego oraz przebudową urządzeń obcych o wartości brutto minimum 5.000.000 PLN (pięć milionów PLN) każda. Pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót mostowych przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania) - w ilości 1 zadanie. | 4 |

Jeśli pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót rozpoczęło się w okresie powyżej ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert i zakończyło w ciągu ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający uzna takie doświadczenie jako spełniające kryterium oceny ofert – doświadczenie kierownika budowy.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że na str. 8 SIWZ opisane są minimalne wymagania dla kierownika budowy, które nie narzucają okresu w jakim  kierownik zdobył wymagane doświadczenie na dwóch budowach.

Pytanie 3. W nawiązaniu do ww. przetargu oraz wymagań zawartych w rozdziale IV. SIWZ : Warunki udziału w postępowaniu, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
„Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego:

a.	osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy, oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania minimum dwiema robotami budowlanymi, polegającymi na budowie, lub przebudowie wiaduktu, mostu lub estakady na drodze publicznej co najmniej kategorii Powiatowej w zakresie konstrukcji, nawierzchni mineralno-bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego oraz przebudową urządzeń obcych o wartości brutto minimum 5.000.000 PLN (pięć milionów PLN) każda.

Pełnienie funkcji kierownika budowy przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania).”

Pyt. 1

W nawiązaniu do powyższych wymagań, czy Zamawiający dopuści jako spełnienie wymagań, osobę posiadającą: doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania minimum dwiema robotami budowlanymi, polegającymi na budowie, lub przebudowie wiaduktu, mostu lub estakady na drodze publicznej co najmniej kategorii Powiatowej w zakresie konstrukcji, nawierzchni mineralno-bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego oraz przebudową urządzeń obcych o wartości brutto minimum 5.000.000 PLN (pięć milionów PLN) każda, na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót mostowych?

Pyt. 2

Z uwagi na fakt, iż zdobycie doświadczenie przy realizacji 5 zadań, spełniający wymagania jw., 
w ciągu ostatnich 6 lat jest prawie niemożliwe do wykonania – osoba pełniąca stanowisko Kierownika Budowy musiałaby nadzorować 3 budowy w jednym czasie. Najczęściej budowy, których zakres obejmował przebudowę obiektu, drogi oraz sieci obcych, trwają dłużej niż 1 rok. Czy w związku z powyższym, Zamawiający dopuści, aby doświadczenie zawodowe osoby skierowanej na stanowisko Kierownika Budowy zawarło się w okresie ostatnich dziesięciu latach przez upływem terminu składania ofert?

Uwzględnienie powyższych zmian znacząco wpłynie na konkurencyjność firm oraz na zwiększenie ilości ofert przetargowych.

Odpowiedź.

Ad 1)	Zamawiający informuje, że uzna doświadczenie (dla warunku udziału w postępowaniu jak i dla kryterium oceny ofert „Doświadczenie Kierownika Budowy”)  na stanowisku kierownika robót mostowych pod warunkiem, spełnienia  pozostałych wymagań określonych odpowiednio 
w warunku/kryterium. Pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót mostowych przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania).

Ad 2)	W zadanym pytaniu Wykonawca powołał się na zapisy warunku udziału w postępowaniu natomiast zgodnie z postawionym warunkiem dla osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy nie określa się okresu w jakim taka osoba zdobyła wymagane doświadczenie. Wymaganie dotyczące okresu w jakim zostało zdobyte doświadczenie zostało określone tylko w kryterium oceny ofert „Doświadczenie Kierownika Budowy” (Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie okresu do 10 lat).

Pytanie 4. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załączonych przedmiarów robót w wersji edytowalnej.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej.

Pytanie 5. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. XII, jednym z kryteriów oceny ofert jest doświadczenie kierownika budowy – waga 10%. Punktowane będzie doświadczenie zawodowe w ostatnich 
6 latach w kierowaniu robotami budowlanymi, polegającymi na budowie lub przebudowie wiaduktu, mostu, estakady na drodze publicznej co najmniej kategorii powiatowej, w zakresie konstrukcji, nawierzchni mineralno-bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego oraz przebudową urządzeń obcych o wartości brutto min. 5 000 000,00 każda. Pełnienie funkcji kierownika budowy musi trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania).

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ poprzez wydłużenie okresu, w ramach którego punktowane jest doświadczenie kierownika budowy z 6 lat do 15 lat.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie zgadza się na wydłużenie okresu doświadczenia osoby wskazanej do pełnienia kierownika budowy do 15 lat.

Pytanie 6.  Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. IV, jednym z warunków udziału w postępowaniu jest skierowanie do realizacji zamówienia osoby, która pełniła funkcję kierownika budowy na minimum 
2 zadaniach oraz posiada uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń. Jednym
z kryteriów oceny ofert również jest punktowane doświadczenie na stanowisku kierownika budowy.

W związku z tym, że na dużych kontraktach budowlanych osoba posiadająca uprawnienia 
w specjalności mostowej zazwyczaj pełni funkcję kierownika robot mostowych i biorąc pod uwagę powyższe zapisy, pomimo dużego doświadczenia zawodowego, może nie spełniać powyższych zapisów SIWZ.

Wykonawca zwraca się zatem z prośbą o zmianę zapisów SIWZ na następujące: „jednym z warunków udziału w postępowaniu jest skierowanie do realizacji zamówienia osoby, która pełniła funkcję kierownika budowy/kierownika robót mostowych na minimum 2 zadaniach oraz posiada uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń”

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że uzna doświadczenie na stanowisku kierownika robót mostowych pod warunkiem, spełnienia  pozostałych wymagań określonych w warunku. Pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót mostowych przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania).

Pytanie 7.  Zgodnie z zapisami umowy § 16 ust. 1:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia

b)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §5 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminu, ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia

c)	za każdy dzień zwłoki usunięcia wad po terminie, o którym mowa w §13 ust. 3 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia”

Takie zdefiniowanie kar czyni je rażąco wygórowanymi w relacji do pozostałych, jak również do samej wartości zamówienia. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy 
i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co 
w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego 
i skutkować winno bezwzględną niemożnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanego miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.
Zwracamy uwagę, że w postanowieniach umów większości prowadzonych i realizowanych obecnie postępowań publicznych, których przedmiotem jest realizacja podobnych zakresowo inwestycji infrastrukturalnych, kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy kształtuje się na poziomie 10% wartości kontraktu brutto, a kary umowne za zwłokę 
w realizacji umowy, wynoszą od 0,01% do 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień zwłoki.
Wnosimy zatem o uwzględnienie naszych postulatów w bieżącym postępowaniu oraz zmianę wysokości kar umownych na:

a)	za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia

b)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §5 w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminu, ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia

c)	za każdy dzień zwłoki usunięcia wad po terminie, o którym mowa w §13 ust. 3 
w wysokości 0,02% wynagrodzenia”

Utrzymanie przez Zamawiającego kar na obecnym poziomie zawartym w postępowaniu przetargowym będzie musiało być uwzględnione w kalkulacji, co wpłynie na podniesienie wartości ofert składanych przez Wykonawców.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ dotyczących kar umownych.

Pytanie 8. W związku z koniecznością załączenia do oferty kosztorysu sporządzonego na podstawie udostępnionych przedmiarów robót, prosimy o informację, czy pozycję z erraty do przedmiarów należy wycenić jako osobny kosztorys, czy dołączyć do kosztorysów którejś z branż?.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że pozycję z erraty należy wycenić jako osobny kosztorys.

Pytanie 9. Czy Zamawiający posiada przedmiary robót w wersji edytowalnej, jeśli tak, prosimy 
o udostępnienie.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiarów robót w wersji edytowalnej.

Pytanie 10. Proszę o udostępnienie dokumentacji geologicznej celem prawidłowego oszacowania kosztów przebudowy wiaduktu drogowego na etapie przetargu.

Odpowiedź. W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający publikuje dokumentację geologiczną.

Pytanie 11. Proszę o podanie kolorystyki nawierzchni chodnikach na wiadukcie (ścieżka rowerowa, chodnik) dla prawidłowej wyceny materiału.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że płyty gzymsowe należy wykonać w kolorze RAL 3024 lub RAL 3026,  ustrój nośny, balustrada, widoczne powierzchnie betonowe w kolorze RAL 7035.

Pytanie 12. W związku z wprowadzaniem przez wykonawcę tymczasowej organizacji ruchu proszę 
o podanie trasy, drogi objazdu dla samochodów do i powyżej 3,5t oraz komunikacji zbiorowej. 
Kto ponosi koszty dojazdów w zakresie zmienionych tras komunikacji zbiorowej.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że Zaprojektowanie i zatwierdzenie Tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaproponowanie trasy objazdu. Koszt zmian tras komunikacji zbiorowej leżą po stronie Wykonawcy i należy je uwzględnić 
w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Pytanie 13.  Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat za zajęcia pasa drogowego.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat za zajęcie pasa drogowego, niemniej jednak należy uwzględnić koszty zajęcia terenów kolejowych.

Pytanie 14.  Prosimy o przedstawienie cenników PKP, cennik jest niezbędny dla prawidłowej wyceny robót budowlanych na etapie przetargu.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie posiada cennika PKP. Wykonawca we własnym zakresie winien wystąpić do PKP celem uzyskania informacji o kosztach związanych z przebudową wiaduktu.

Pytanie 15.  Prosimy o podanie klas ekspozycji dla betonów konstrukcyjnych celem prawidłowego oszacowania kosztów materiału.

Odpowiedź. Zamawiający Informuje, że klasy ekspozycyjne betonów konstrukcyjnych wynoszą:

Płyta ustroju nośnego: 		XC4+XD1+XF2

Belki strunobetonowe:	 	XC4+XD1+XF2

Fundamenty: 			XC2

Przyczółki z ciosami podł.: 	XC4+XD1+XF2

Filary z ciosami podł.: 		XC4+XD1+XF2

Płyty przejściowe: 		XC2

Kapy chodnikowe: 		XC3+XD3+XF4

Beton podkładowy:		X0

Pytanie 16. W nawiązaniu do ww. przetargu oraz w związku z rozliczeniem oraz wynagrodzeniem kosztorysowym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie przedmiarów w wersjach edytowalnych. Udostępnienie edytowalnych dokumentów jw. ułatwi Wykonawcom rzetelną wycenę oraz zmniejszy ryzyko popełnienia błędu.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiarów robót w wersji edytowalnej.

Pytanie 17. Wykonawca pyta, czy Zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia na wycinkę drzew wskazanych w Dokumentacji? Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że drzewa na które wymagane jest pozwolenie na wycinkę zostały już usunięte. Po usuniętych drzewach pozostały pnie do wykarczowania. W pozycjach kosztorysowych dotyczących wycinki i karczowania należy wycenić tylko karczowanie.

Pytanie 18. Wykonawca pyta, czy Zamawiający jest w posiadaniu prolongaty zatwierdzenia Docelowej Organizacji Ruchu, zatwierdzonej pismem D-III.7221.16.2016 z dn. 26.01.2016 r. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej i docelowej OR leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 19. Wykonawca prosi o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej, tj. xlsx, doc.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej.

Pytanie 20. Wykonawca pyta, czy Zamawiający jest w posiadaniu sprawozdania z badań geologicznych do których odnosi się Dokumentacja Projektowa? Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź. W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający publikuje dokumentację geologiczną.

Pytanie 21. Wykonawca pyta, czy dla istniejącego obiektu była sporządzana ekspertyza techniczna?

Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź. W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający publikuje ekspertyzę techniczną obiektu.

Pytanie 22. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek i przyzna maksymalną ilość punktów jeżeli: Doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert 
w kierowaniu robotami budowlanymi, polegającymi na budowie, lub przebudowie wiaduktu, mostu lub estakady na drodze publicznej co najmniej kategorii Powiatowej w zakresie konstrukcji, nawierzchni mineralno-bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego oraz przebudową urządzeń obcych o wartości brutto minimum 5.000.000 PLN (pięć milionów PLN) każda jako kierownik budowy lub kierownik robót. Pełnienie funkcji kierownika budowy przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania) - w ilości 5 zadań?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że punkty w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” zostaną przyznane po szczegółowej analizie zadań wskazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 1 „Formularz oferty”. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6 Zamawiający uzna doświadczenie na stanowisku kierownika robót mostowych pod warunkiem, spełnienia  pozostałych wymagań określonych w warunku. Zgodnie z odpowiedzą na pytanie 2 okres doświadczenia został wydłużony do 8 lat.

Pytanie 23. Dotyczy kryterium III Doświadczenie Kierowania Budowy (D) – 10 pkt:  „Jeśli pełnienie funkcji kierownika budowy rozpoczęło się w okresie powyżej ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert i zakończyło w ciągu ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający uzna takie doświadczenie jako spełniające kryterium oceny ofert – doświadczenie kierownika budowy”. Czy sformułowanie nie powinno brzmieć  „Jeśli pełnienie funkcji kierownika budowy rozpoczęło się w okresie powyżej ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert i zakończyło w ciągu ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający uzna takie doświadczenie jako spełniające kryterium oceny ofert – doświadczenie kierownika budowy”.

Odpowiedź. Zamawiający modyfikuje zapis który otrzymuje brzmienie: „Jeśli pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót rozpoczęło się w okresie powyżej ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert i zakończyło w ciągu ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający uzna takie doświadczenie jako spełniające kryterium oceny ofert – doświadczenie kierownika budowy”.

Pytanie 24. Prosimy o potwierdzenie, że jeśli w ramach jednego zadania kandydat na Kierownika Budowy pełnił samodzielne funkcje techniczne jako Kierownik Robót Mostowych  na pięciu lub więcej obiektach mostowych o wartości brutto minimum pięć milionów złotych każdy, Zamawiający przyzna maksymalna liczbę punktów tj. 10 lub odpowiednio 8 punktów za 4 obiekty mostowe, 6 punktów za 3 obiekty mostowe, 4 punkty za dwa obiekty mostowe.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że uzna doświadczenie i przyzna odpowiednią ilość punktów jeśli w ramach jednego zadania kandydat na Kierownika Budowy pełnił samodzielne funkcje techniczne jako Kierownik Robót Mostowych  na większej ilości obiektów mostowych, pod warunkiem spełnienia  pozostałych wymagań określonych w warunku - odrębnie dla każdego z obiektów mostowych.

Pytanie 25. Prosimy o wskazanie kto ponosi koszty opłaty za udostępnienie gruntu (działka kolejowa) na  czas trwania robót – rozbiórka i roboty budowlane.

Odpowiedź. Zamawiający informuje że wszelkie koszty związane z organizacją, i utrzymaniem placu budowy leżą po stronie Wykonawcy, i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Pytanie 26. Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami z PKP PLK. Uzgodnienia dołączone do  dokumentacji są już nieważne.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że wszystkie posiadane uzgodnienia i prolongaty zostały opublikowane. W przypadku potrzeby uzyskania innych uzgodnień lub prolongaty posiadanych, Wykonawca jest zobligowany do ich uzyskania własnym kosztem i staraniem.

Pytanie 27. Czy montaż belek prefabrykowanych wymaga zastosowania podparć systemowych, czy belki można oprzeć bezpośrednio na oczepie?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że technologia wykonania leży po stronie Wykonawcy i jest zależna od jego możliwości sprzętowych i organizacyjnych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości zgodnie z Pkt. 6 STWiORB M.13.03.01.

Pytanie 28. Czy pomiędzy przyczółkiem a zasypką należy zostawić pustą przestrzeń, tak jak jest to pokazane na rysunku przekrój podłużny?.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją pomiędzy przyczółkiem a zasypką należy zostawić pustą przestrzeń.

Pytanie 29. Czy zamawiający dopuszcza inny sposób umocnienia skarpy niż kamień łamany, np. płyty ażurowe, kostka betonowa, trylinka?.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza innego sposobu umocnienia skarpy niż kamień łamany.

Pytanie 30. Czy bariery osłon przeciwporażeniowych muszą stanowić integralny system razem 
z barieroporęcze który przeszedł stosowne testy zderzeniowe?.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową bariery osłon przeciwporażeniowych muszą stanowić integralny system razem z barieroporęcze.

Pytanie 31. Zaprojektowane bitumiczne przykrycie dylatacyjne jest nietrwale i obecnie odchodzi się od tego rozwiązania. Prosimy o zastąpienie dylatacji bitumicznej dylatacją modułową.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że należy zgodnie z dokumentacją projektową wykonać dylatacje bitumiczne.

Pytanie 32. Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie fundamentu umocnienia skarpy krawężnikiem betonowym?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastąpienia umocnienia skarpy krawężnikiem betonowym.

Pytanie 33. Prosimy o załączenie projektu rozbiórki lub rysunek przestawiający kolejność rozbiórki poszczególnych elementów wiaduktu.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że technologia robót rozbiórkowych leży po stronie Wykonawcy
 i jest zależna od jego możliwości sprzętowych i organizacyjnych.

Pytanie 34. Prosimy o wskazanie beneficjenta gwarancji wadialnej.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że beneficjentem gwarancji wadialnej jest Miasto Rybnik.

Pytanie 35. Prosimy o udostępnienie informacji o kosztach związanych z prowadzeniem prac na terenie kolejowych (zajęcia terenu, nadzorów, regulaminów, szkoleń, ograniczeniem prędkości pociągów, zamknięć torów, wyłączenia sieci trakcyjnej).

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie posiada cennika PKP. Wykonawca we własnym zakresie winien wystąpić do PKP celem uzyskania informacji o kosztach związanych z przebudową wiaduktu.

Pytanie 36. Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowalnych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy. Czy Zamawiający będzie wymagał odrębnego zaplecza do Inspektora Nadzoru? Jeśli tak, to prosimy o sprecyzowanie wymagań dla tego zaplecza.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że wszystkie posiadane uzgodnienia i prolongaty zostały opublikowane. W przypadku potrzeby uzyskania innych uzgodnień lub prolongaty posiadanych, Wykonawca jest zobligowany do ich uzyskania własnym kosztem i staraniem. Zamawiający nie wymaga zaplecza dla Inspektora Nadzoru.

Pytanie 37. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania dylatacji na wiadukcie z wkładkami wyciszającymi?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie wymaga wykonania dylatacji z wkładkami wyciszającymi.

Pytanie 38. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o Projekt Wykonawczy uszynienia wiaduktu. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do opracowania rysunków roboczych.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że  Projekt uszynienia znajduje się w tomie D1 dokumentacji.

Pytanie 39. Prosimy o podanie numerów działek jakie Zamawiający przekaże nieodpłatnie Wykonawcy na czas prowadzenia robót, w tym na zaplecze budowy.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy plac budowy w zakresie działek wyszczególnionych w pozwoleniu na budowę. Organizacja placu budowy i zaplecza leży w gestii Wykonawcy, zaś koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Pytanie 40. Czy Zamawiający wyłonił już Nadzór Inwestorski dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to prosimy o informację kto będzie pełnił tę funkcję.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie wyłonił jeszcze Nadzoru Inwestorskiego dla przedmiotowego zadania.

Pytanie 41. Czy Zamawiający wyłonił już Nadzór Autorski dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to prosimy o informację kto będzie pełnił tę funkcję.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nadzór autorki prowadzi autor dokumentacji projektowej.

Pytanie 42. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania.

Pytanie 43. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że wszystkie decyzje administracyjne związane z dokumentacja projektową zostały opublikowane, zaś decyzje administracyjne jakie Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać w celu wykonania zadania obciążają Wykonawcę.

Pytanie 44. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek objętych pozwoleniem na budowę.

Pytanie 45. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu/ pasa drogowego.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat za zajęcie pasa drogowego, niemniej jednak należy uwzględnić koszty zajęcia terenów kolejowych.

Pytanie 46. Kto ponosi koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie?.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że koszty związane z dokumentacją niezbędną do pozwolenia na użytkowanie ponosi Wykonawca.

Pytanie 47. Czy Zamawiający dopuści nasiąkliwość betonu do 5%?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że warunki techniczne (Dz.U.-63_Warunki Techni. drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.htm)  par. 163.4 dopuszczają w konstrukcjach poddawanych odbudowie, rozbudowie i przebudowie nasiąkliwość betonu określoną ułamkiem masowym nie większą niż 5%.

Pytanie 48. Czy Zamawiający będzie wymagał ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy (C.A.R.)?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie wymaga ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy.

Pytanie 49. Prosimy o podanie parametrów dla prętów mikropali.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że parametry prętów dla mikropali wynoszą:

Średnica zewnętrzna: min. 73 mm

Średnica wewnętrzna: max. 45 mm (dla d zew. = 73 mm)

Siła na granicy plastyczności F0,2k: min. 970 kN

Średnica koronki wiertniczej: min 200 mm

Pytanie 50. Prosimy o podanie klas ekspozycji betonu dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że klasy ekspozycyjne betonów konstrukcyjnych wynoszą:

Płyta ustroju nośnego: 		XC4+XD1+XF2

Belki strunobetonowe: 		XC4+XD1+XF2

Fundamenty: 			XC2

Przyczółki z ciosami podł.: 	XC4+XD1+XF2

Filary z ciosami podł.: 		XC4+XD1+XF2

Płyty przejściowe: 		XC2

Kapy chodnikowe: 		XC3+XD3+XF4

Beton podkładowy:		X0.

Pytanie 51. Z opisu technicznego do projektu wykonawczego, wynika że wszystkie odkryte powierzchnie betonowe, poza belkami prefabrykowanymi, należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Natomiast specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót, uwzględniają powierzchnie belek. Prosimy 
o wyjaśnienie rozbieżności

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że należy zabezpieczyć skrajne belki, poprzecznice, wsporniki.

Pytanie 52. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego dla warstwy wiążącej 
z asfaltu twardolanego?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego dla warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego.

Pytanie 53. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego dla warstwy ścieralnej SMA na wiadukcie?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego dla warstwy ścieralnej z SMA.

Pytanie 54. Dokąd należy odprowadzić wodę pochodzącą z odwodnienia płyt przejściowych?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że wodę pochodzącą z odwodnienia płyt przejściowych należy odprowadzić do studni kanalizacji deszczowej (schemat odwodnienia WY.06).

Pytanie 55. Dokąd należy odprowadzić wodę pochodzącą z odwodnienia zasypki przyczółków?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że dren należy wyprowadzić przy pomocy rury przez skrzydła na teren (schemat odwodnienia WY.06).

Pytanie 56. Podane w dokumentacji projektowej nośności łożysk są obliczeniowe czy charakterystyczne?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że łożyska należy dobrać zgodnie z tabelą zamieszczoną 
w opisie technicznym w p. 3.4.6,  w której podano reakcje charakterystyczne i obliczeniowe dla wszystkich łożysk.

Pytanie 57. Prosimy o podanie intensywności zderzenia dla bariero-poręczy.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że intensywność zderzenia dla bariero poręczy poziom A lub B.

Pytanie 58. Prosimy o określenie grubości warstwy kamienia łamanego dla umocnienia skarp stożków.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że grubość  warstwy kamienia łamanego dla umocnienia skarp stożków  jest zależna od wymiaru kamienia lecz nie mniej niż 8 cm.

Pytanie 59. Prosimy o określenie maksymalnego rozmiaru dla kamienia łamanego umocnienia skarp stożków.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że maksymalny wymiar  dla kamienia łamanego dla umocnienia skarp stożków wynosi 35 cm.

Pytanie 60. Prosimy o określenie odległości odwozu materiałów pochodzących z rozbiórek, 
a które mają być przekazane do Rybnickich Służb Komunalnych.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że odległość odwozu materiałów z rozbiórek wynosi do 10 km.

Pytanie 61. Prosimy o określenie odległości odwozu drewna pochodzącego z wycinki.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że odległość odwozu drewna z wycinki wynosi do 10 km.

Pytanie 62. Prosimy o podanie kosztów przyjęcia gałęzi oraz karpiny

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że koszt przyjęcia gałęzi i karpiny należy  przyjąć zgodnie 
z cennikiem Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku https://bip.zielen.rybnik.pl/bip/cennik-miejskiej-kompostowni-odpadow-roslinnych/.

Pytanie 63. Do kogo należy frezowina pochodząca z rozbiórki nawierzchni bitumicznych? Jeśli do Zamawiającego, prosimy o określenie odległości jej odwozu

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że frezowina pochodząca z rozbiórki nawierzchni bitumicznej należy do Wykonawcy.

Pytanie 64. W zbiorze specyfikacji technicznych dla robót mostowych jest specyfikacja M.21.01.05 dotycząca demontażu słupów latarni. Przedmiarze robót brak jest pozycji dla tego zakresu robót. 
W której pozycji należy więc uwzględnić koszt demontażu słupów latarni i dokąd należy je odwieźć?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że koszt demontażu należy uwzględnić w części Elektrycznej. Wymagania podano w TOM D3. SPECYFIKACJE.

Pytanie 65. Prosimy o podanie lokalizacji kotew gruntowych, które należy zdemontować. Z czego są wykonane, jaka jest ich średnica i długość?

Odpowiedź. W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający publikuje skan projektu archiwalnego kotew gruntowych.

Pytanie 65A.  Czy Zamawiający dopuszcza użycie piasku frakcji 0/2mm do wykonania warstwy mrozoochronnej pod chodnikiem oraz jezdnią?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że warstwę mrozoochronną należy wykonać z piasku gruboziarnistego zgodnie z przedmiarem i dokumentacją projektową, o parametrach określonych 
w STWiORB.

Pytanie 66. Czy Zamawiający będzie wymagał zapewnienia nadzoru archeologicznego, o którym jest mowa w §2 pkt. 12 umowy? Jeśli nie, to wnosimy o wykreślenie tego zapisu z treści umowy.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że będzie wymagał pełnienia nadzoru archeologicznego.

Pytanie 67. W jakim terminie od podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że przekaże plac budowy Wykonawcy do 7 dni od zawarcia umowy.

Pytanie 68. Wnosimy o uzupełnienie treści umowy o zapis: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 za odstąpienie od umowy 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.

Pytanie 69. Zgodnie z przedmiarem dla robót pozostałych, należy zaprojektować, uzgodnić i wykonać przejście przez tory kategorii E. Prosimy o Udostępnienie szkicu orientacyjnego lokalizacji tymczasowego przejścia dla pieszych wraz z naniesieniem usytuowania zabezpieczeń przejścia

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że przejście należy zaprojektować i wykonać na przedłużeniu istniejącej drogi, na działkach własności miasta Rybnik. Orientacyjny przebieg podano na szkicu poniżej.

Pytanie 70. Prosimy o udzielenie informacji, czy system rogatkowy ma być sterowany przez pracownika kolei z nastawni RBA, czy ma być sterowany automatycznie przez tzw. samoczynną sygnalizację przejazdową - ssp (licznikowy system sterowania).

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że oczekuje pełnej automatyzacji urządzeń rogatkowych (kamery) obsługiwanych z nastawni RBA.

Pytanie 71. Prosimy o uzasadnienie podwójnego zabezpieczenia tymczasowego przejścia dla pieszych w urządzenia rogatkowe i labirynt.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że podwójne zabezpieczenie podwójnego przejścia dla pieszych wynika z oczekiwań przedstawicieli PLK spisanych w notatce ze spotkania terenowego: „Zabezpieczenie przejścia: wygrodzenie, labirynt, urządzenia rogatkowe, oświetlenie”.

Pytanie 72. Z posiadanych informacji wynika, że linia kolejowa przez którą ma być wykonane przejście kategorii E jest w trakcie modernizacji polegającej między innymi na zwiększeniu prędkości. Czy w związku z tym nie będzie problemów z wykonaniem przejścia przez tory na warunkach zamieszczonych w dokumentacji przetargowej? Czy w związku z przebudową linii PKP PLK podtrzyma uzgodnienia dotyczące budowy tymczasowego przejścia przez tory?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ uzgodnienia z zarządcami infrastruktury kolejowej są po stronie Wykonawcy. Koszty wykonania przejścia  należy skalkulować  we własnym zakresie i uwzględnić w cenie ofertowej.

Pytanie 73. Czy podana w przedmiarze robót mostowy ilość geosyntetyku dla konstrukcji odciążającej z gruntu zbrojonego uwzględnia konieczne zakłady o wywinięcia?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej podano całkowitą (potrzebną) powierzchnię geosyntetyku.

Pytanie 74. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu posadowienia na tańsze, równoważne?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że obiekt należy wybudować zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 75. W przedmiarze robót pozostałych pozycja 78.1 jest Sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych ryczałt 1, natomiast we formularzu ofertowym pkt 1. 3) jest wynagrodzenie kosztorysowe za sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych. Czy pozycje się dublują? Jeśli tak? Czy należy wypełnić udostępniony przedmiar robót 
i pozycję we formularzu oferty, czy Zamawiający usunie pozycję z przedmiaru?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że należy wycenić Inwentaryzację stanu technicznego obiektów budowlanych w formularzu ofertowym. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wykreśla pozycję 78.1 z przedmiaru robót -  której nie należy wyceniać.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 19 września 2019 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert odbędzie się 19 września
2019 r. o godz. 12:00 w sali 257.

Załączniki:

-	1524_Ekspertyza.pdf

-	uzupełnienie.zip