ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa szaletu miejskiego w systemie zaprojektuj i buduj z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Budowa szaletu miejskiego na terenie tężni.
Zadanie 2. Budowa szaletu miejskiego na terenie MOSIR – Kamień. 

Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
  
Pytanie 1. Zamawiający w SIWZ pkt II Przedmiot zamówienia określił warunki konstrukcji: 
Ze  stali nierdzewnej,
a w PFU określił ze ma być :
Ze względu na trwałość budynku, konstrukcja ma być stalowa w całości ocynkowana ogniowo, skręcana (niespawana)
Wnosimy o jednolity zapis w SIWZ i PFU:
Elementy nośne i konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z profili stalowych zespawanych w elementy prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo (segmenty).
  Połączenia segmentów zaprojektowano skręcane, śrubowe.

Odpowiedź. W SIWZ i PFU przyjmuje się zapis:
Elementy nośne i konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z profili stalowych zespawanych w elementy prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo (segmenty).
  Połączenia segmentów zaprojektowano skręcane, śrubowe.

Pytanie 2. Zamawiający opisuje w SIWZ II Przedmiot zamówienia:
Stropodach:   
-        płyta laminowana biała o grubości 12 mm lub blacha stalowa powlekana w kolorze białym,
-        folia paroizolacyjna,
-        wełna mineralna o gr. 20 cm,
-        płyta OSB lub wiórowa,
-        blacha stalowa ocynkowana,
Wnosimy o jednolity Zapis w SIWZ i PFU:
- Strop wykonany z płyty warstwowej gr 15 cm (blacha zewnętrzna ocynkowana i lakierowana, blacha wewnętrzna ocynkowana i lakierowana).

Odpowiedź. W SIWZ i PFU przyjmuje się zapis :
Strop wykonany z płyty warstwowej gr 15 cm (blacha zewnętrzna ocynkowana i lakierowana, blacha wewnętrzna ocynkowana i lakierowana).

Pytanie 3. Zamawiający opisuje w SIWZ II Przedmiot zamówienia: 
Ściany zewnętrzne: 
-        blacha stalowa w kolorze szarym,
-        wełna mineralna o gr. 15 cm,
-        folia paroizolacyjna,
-        płyta laminowana biała o grubości 12 mm lub blacha stalowa powlekana w kolorze białym.
Zamawiający w PFU pkt 7 opisał: 
Elewacje toalety wykończone płytami polerowanego granitu w kolorze czarnym lub brązowym, o wymiarze min. 40x40x1 cm, na dodatkowym podkładzie, z detalami wykonanymi ze stali nierdzewnej. 
Pytanie: Która elewacja jest obowiązująca?

Odpowiedź. Obowiązująca jest elewacja z PFU pkt 7 tj. Elewacje toalety wykończone płytami polerowanego granitu w kolorze czarnym lub brązowym, o wymiarze min. 40x40x1 cm, na dodatkowym podkładzie, z detalami wykonanymi ze stali nierdzewnej.

Pytanie 4. Zamawiający w PFU  pkt 4 opisał:
W kabinie należy przewidzieć trzy oświetlone i wentylowane komory techniczne do umieszczenia wszystkich urządzeń, z którymi użytkownik nie powinien mieć kontaktu (spłuczka, instalacje wod.-kan., szafka elektryczna, złączka do węża wody magazynowanie środków czystości itp.).
Wnosimy jednolitą zmianę w SIWZ i PFU:
W kabinie jest jedna komora techniczna do umieszczenia wszystkich urządzeń, z którymi użytkownik nie powinien mieć kontaktu (spłuczka, instalacje wod.-kan., szafka elektryczna, złączka do węża wody magazynowanie środków czystości itp.) wg rysunku stanowiącego załącznik 3.

Odpowiedź. W SIWZ i PFU przyjmuje się zapis :
W kabinie jest jedna komora techniczna do umieszczenia wszystkich urządzeń, z którymi użytkownik nie powinien mieć kontaktu (spłuczka, instalacje wod.-kan., szafka elektryczna, złączka do węża wody magazynowanie środków czystości itp.). wg rysunku stanowiącego załącznik 3.

Pytanie 5. Zamawiający opisuje w SIWZ pkt II Przedmiot zamówienia: 
Drzwi:
-        jednoskrzydłowe stalowe (blacha) w kolorze szarym,
-        daszki nad drzwiami o szerokości minimum 1m i głębokości min.0.4m.
Wnosimy o jednolity zapis z PFU:
Drzwi wejściowe muszą być aluminiowe ocieplane, uchylne otwierane ręcznie ze skutecznym samozamykaczem, pochwytami poziomymi, z zamkiem mechanicznym zapewniającym jego samoczynne odblokowanie w przypadku uruchomienia alarmu. Zamek drzwi wejściowych połączony musi być z czytelnym, wandaloodpornym wyświetlaczem świetlnym sygnalizującym stan toalety: "wolne/zajęte/nieczynne" oraz z wrzutnikiem monet. Zamek powinien zostać odblokowany w przypadku wyłączenia zasilania energetycznego. 

Odpowiedź. W SIWZ i PFU przyjmuje się zapis:
Drzwi wejściowe muszą być aluminiowe ocieplane, uchylne otwierane ręcznie ze skutecznym samozamykaczem, pochwytami poziomymi, z zamkiem mechanicznym zapewniającym jego samoczynne odblokowanie w przypadku uruchomienia alarmu. Zamek drzwi wejściowych połączony musi być z czytelnym, wandaloodpornym wyświetlaczem świetlnym sygnalizującym stan toalety: "wolne/zajęte/nieczynne" oraz z wrzutnikiem monet. Zamek powinien zostać odblokowany w przypadku wyłączenia zasilania energetycznego.

Pytanie 6. Zamawiający opisuje w PFU wymogi konstrukcyjne pkt 5.:
Ze względu na trwałość budynku, konstrukcja ma być stalowa w całości ocynkowana ogniowo, skręcana (niespawana). Ocieplenie dachu gr. min. 20 cm, a ścian zewnętrznych grubości  min. 15 cm. 
Dopuszcza się przegrody z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym. 
Wyjaśnienie: Wg rysunku stanowiącego załącznik nr 3, toaleta nie ma przegrody z płyt warstwowych tylko ściany są z płyt warstwowych. Wnosimy o wykreślenie zapisu „Dopuszcza się przegrody z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym”

Odpowiedź. Punkt 5 wymogi konstrukcyjne PFU otrzymuje brzmienie:
Ze względu na trwałość budynku, konstrukcja ma być stalowa w całości ocynkowana ogniowo, skręcana (niespawana). Ocieplenie dachu gr. min. 20 cm, a ścian zewnętrznych grubości  min. 15 cm.

W związku z odpowiedziami na pytania od 1 do 6 rozdział II SIWZ (Przedmiot zamówienia) otrzymuje brzmienie:

II. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu toalety kontenerowej jednostanowiskowej oraz jej zabudowa w ramach dwóch zadań:

Zadanie 1. Na terenie tężni solankowej w rejonie ul. Mikołowskiej i Przemysłowej w dzielnicy Paruszowiec Piaski – załącznik 1A do PFU .  

Zadanie 2. W  dzielnicy Kamień na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – załącznik 2A do PFU.   

W ramach projektu toalety należy wykonać projekty przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i zasilania elektrycznego. Obiekt modułowy kontenera należy wyposażyć w instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, elektryczne oraz monitoring .  
Kontener musi składa się z dwóch pomieszczeń gdzie: 
- 	część ogólnodostępna powinna posiadać 1 stanowisko wspólne dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych,
- 	pomieszczenie techniczne dostępne dla serwisantów. W toalecie jest jedna komora techniczna do umieszczenia wszystkich urządzeń, z którymi użytkownik nie powinien mieć kontaktu (spłuczka, instalacje wod.-kan., szafka elektryczna, złączka do węża wody magazynowanie środków czystości itp.). 

Podstawowe minimalne wymiary obiektu, parametry i wyposażenie określono na załączonym rysunku 
(załącznik nr 3 do PFU), natomiast dodatkowe wymagania opisano poniżej.
Wymiary kontenera:  
•	długość zewnętrzna od 3,10 m do 3,40 m,
•	szerokość zewnętrzna od 2,10 m do 2,3 m,
•	wysokość zewnętrzna minimum  - 3,00 m.*
*wysokość zabudowy jest mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu

Konstrukcja : 
 - elementy nośne i konstrukcyjne obiektu zaprojektować z profili stalowych zespawanych w elementy prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo (segmenty). Połączenia segmentów zaprojektować skręcane, śrubowe.

Podłoga :       
•	blacha ocynkowana,
•	wełna mineralna o gr. minimum 10 cm,
•	płyta nośna (np. OSB),
•	wykładzina PCV.

Stropodach:   
•	strop wykonany z płyty warstwowej gr 15 cm (blacha zewnętrzna ocynkowana i lakierowana, blacha wewnętrzna ocynkowana i lakierowana)

Konstrukcja stropodachu musi zapewnić odprowadzenie wody na zewnątrz  za pośrednictwem rynien i rur spustowych, które również stanowią przedmiot zamówienia.

Ściany zewnętrzne: 
- Elewacje toalety wykończone płytami polerowanego granitu w kolorze czarnym lub brązowym, o wymiarze min. 40x40x1 cm, na dodatkowym podkładzie, z detalami wykonanymi ze stali nierdzewnej.

Drzwi:          
•	drzwi wejściowe muszą być aluminiowe ocieplane, uchylne otwierane ręcznie ze skutecznym samozamykaczem, pochwytami poziomymi, z zamkiem mechanicznym zapewniającym jego samoczynne odblokowanie w przypadku uruchomienia alarmu. Zamek drzwi wejściowych połączony musi być z czytelnym, wandaloodpornym wyświetlaczem świetlnym sygnalizującym stan toalety: "wolne/zajęte/nieczynne" oraz z wrzutnikiem monet. Zamek powinien zostać odblokowany w przypadku wyłączenia zasilania energetycznego.
•	daszki nad drzwiami o szerokości minimum 1m i głębokości min.0.4m.

Oświetlenie:  
Oświetlenie zewnętrzne kontenera powinno zapewniać korzystanie z toalet  w godzinach nocnych, powinno być energooszczędne z wykorzystaniem  fotokomórki.

Ogrzewanie: W toalecie należy zaprojektować ogrzewanie elektryczne.

Do toalet należy zaprojektować i wykonać dojście z kostki betonowej prostokątnej bezfazowej o grubości 6 cm wraz z obrzeżem chodnikowym z istniejących ciągów pieszych wg załączonych planów sytuacyjnych.

Należy dokonać niwelacji terenu w sposób który uniemożliwi zalewanie budynku toalet przez wody opadowe i roztopowe.
 
Zabudowanie słupa pod kamerę monitoringu wraz z montażem kamery i włączenie do systemu monitoringu przyszłego użytkownika obiektu.
Zadanie 1.
Należy zaprojektować i wykonać:
- 	przyłącze wodociągowe do istniejącej sieci wodociągowej PE Ø 63mm (załącznik nr 1B) warunki techniczne podłączenia uzyskać Zakładu Zieleni Miejskiej w Rybniku,
-  	przyłącze kanalizacji sanitarnej – w pobliżu toalety znajduje się kolektor sanitarny Ø 800 mm, warunki techniczne podłączenia uzyskać od PWiK Sp. z o.o. w Rybniku lub do studni S2 o rzędnych 227,40/225,33 warunki techniczne podłączenia uzyskać Zakładu Zieleni Miejskiej w Rybniku (załącznik 1B),
- 	przyłącze elektoenergetyczne - warunki techniczne podłączenia uzyskać od Zakładu Zieleni Miejskiej w Rybniku – istnieje możliwość podłączenia z rozdzielni głównej znajdującej się w okolicy dojścia do tężni. Należy zabudować dodatkowy licznik energii elektrycznej w celu rozliczania między właścicielem a przyszłym użytkownikiem toalety.
- 	monitoring wejścia do toalety z słupa doprowadzić po kablu albo po światłowodzie do szafy teletechnicznej do SWITCH zastosować kamerę typ DINION IP 4000i NBE-4502-AL.BULLET. Obraz z kamery rejestrowany jest w Rybnickich Służbach Komunalnych.
UWAGA: dodatkowo dla powyższego zadania należy dokonać zakupu i montażu oraz podłączenia dodatkowej kamery, która usytuowana będzie w budynku tężni. Parametrach kamery: kamera zewnętrzna kopułkowa, wandaloodporna, o zmiennej ogniskowej 3 -10 mm, dzień noc IR min 15m, rozdzielczość min 2 Mpix, kamera zgodna ze standardem miejskiego systemu monitoringu (BVMS), zasilanie PoE. Obraz z kamery rejestrowany jest na DIVARZE IP 6000 znajdującym się w Straży Miejskiej – załącznik 1C, 1D, 1E.

Zadanie 2.
Należy wykonać:
- 	przyłącze wodociągowe  rura PE 100 SDR11 fi 40x3,7 około 12 mb z istniejącej studni wodomierzowej StW2 według osobnego opracowania - załącznik nr 2B i 2C 
-  	przyłącze kanalizacji sanitarnej rura PCV-U fi 1600 SN (lita) około 13,5 mb, studnie inspekcyjne fi 315 z kinetą zbiorczą lub przepływową – 2kpl. według osobnego opracowania - załącznik nr 2B i 2D,
- 	przyłącze elektoenergetyczne - według osobnego opracowania - załącznik nr 2E – istnieje możliwość podłączenia z rozdzielni znajdującej się na terenie MOŚiRu,
- 	monitoring wejścia do toalety z słupa doprowadzić po kablu albo po światłowodzie do monitoringu znajdującego się na terenie MOSiR – załącznik 2F.

Szczegółowy zakres zamówienia opisuje program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami.
(…)

Pytanie 7. Zamawiający opisuje w SIWZ pkt III. Termin realizacji zamówienia:
zadanie 1 i 2: do 180 dni od daty zawarcia umowy, w tym opracowanie projektu toalety oraz przyłączy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 90 dni od daty zawarcia umowy. 
Wnosimy o zapis: zadanie 1 i 2 do 180 dni od zawarcia umowy. Wnosimy o usunięcie zapisów o terminach pośrednich związanych z projektem i pozwoleniem na budowę do 90 dni w formularzach, w SIWZie, oraz umowie. 

Odpowiedź: Zamawiający usunie zapis o terminach pośrednich w formularzu ofertowym, SIWZ oraz umowie związanych z projektem i uzyskaniem pozwolenia na budowę do 90 dni od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji umowy do 180 dni od dnia zawarcia umowy.

W związku z powyższym w SIWZ nastąpiły następujące zmiany:
1.	W rozdziale III SIWZ
było:
III. Termin realizacji zamówienia: 
zadanie 1 i 2: do 180 dni od daty zawarcia umowy, w tym opracowanie projektu toalety oraz przyłączy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 90 dni od daty zawarcia umowy 

jest:
III. Termin realizacji zamówienia: 
zadanie 1 i 2: do 180 dni od daty zawarcia umowy 

2.	W załączniku nr 7 (Wzór umowy)
było:
§ 6
Termin wykonania przedmiotu umowy do …………. dni od daty zawarcia umowy, w tym opracowanie projektu toalety oraz przyłączy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.

jest:
§ 6
Termin wykonania przedmiotu umowy do …………. dni od daty zawarcia umowy.

oraz
było:
§ 17
1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)	(…)
2)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminów, o których mowa w § 6, ale nie więcej niż 30% wynagrodzenia umownego,
(…)

jest:
§ 17
1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)	(…)
2)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 6, ale nie więcej niż 30% wynagrodzenia umownego,
(…)

Ponadto w załączeniu do niniejszych odpowiedzi poprawione formularze ofertowe.

Pytanie 8. W związku z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym na budowę szaletów miejskich na terenie tężni oraz MOSIR-Kamień w systemie „projektuj i buduj” przez Miasto Rybnik, wskazujemy naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz art. 353(1) i 605 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 14 oraz 139 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zawarcie w SIWZ – w tym w projekcie umowy zapisu zobowiązującego Wykonawcę do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dostarczonym projektem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę bądź zgłoszenie robót powstałych w wyniku opracowania projektu budowlano-wykonawczego na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie używania,
2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian projektu, o którym mowa w ust. 1,
3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 4) - publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 
Ponadto Zamawiający oczekuje w ramach w/w zamówienia, iż Wykonawca wyraża zgodę na dalsze opracowywanie oraz dokonywanie nieograniczonych zmian w utworze przez Zamawiającego w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych, w szczególności zlecania ich do wykonania innym podmiotom (§19 PROJEKTU UMOWY).
Projektowane zapisy umowy stanowią postanowienia niezwiązane z przedmiotem zamówienia, sprzeczne z natura stosunku prawnego oraz zasadami współżycia społecznego, które pozbawia Wykonawcę możliwości realizacji zamówień o podobnym charakterze i jednocześnie prowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiających kosztem Wykonawcy.
Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.” Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest m.in. na tyle rygorystyczne określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia, że nie jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego, a jednocześnie może ograniczać krąg Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający sporządził opis przedmiotu zamówienia, łamiąc zakaz wynikający z przepisu art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez żądanie przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych we wskazanym w §19 projektu umowy zakresie. Co oczywiste Zamawiający ma prawo do takiego opisu przedmiotu zamówienia, które będzie odpowiadało jego uzasadnionym potrzebom. Jednak w przedmiotowej sprawie Zamawiający, żądając przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych do projektu, kreuje wymóg rażąco nadmierny, z tego względu, iż jak się jednolicie przyjmuje w orzecznictwie KIO – potrzeba/potrzeby Zamawiającego mogą być w pełni zabezpieczone, poprzez żądanie udzielenia licencji na korzystanie wraz z prawem do udzielania sublicencji na szczegółowo opisanych, adekwatnych do potrzeb Zamawiającego – warunkach.
 
Stąd też, dla prawidłowego dalszego procedowania, niezbędne jest dokonanie zmian w projekcie umowy w zakresie §19 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie zmianie ulegają zapisy §19 wzoru umowy:
było:
1.	Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielenia zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dostarczonym dziełem (w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), o którym mowa w § 1 umowy, na następujących polach eksploatacji:
1)	w zakresie używania,
2)	w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,
3)	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
4)	w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
5)	w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 4 – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
2.	Wykonawca wyraża zgodę na dalsze opracowywanie oraz dokonywanie nieograniczonych zmian w utworze przez Zamawiającego w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych, w szczególności zlecania ich do wykonania innym podmiotom.
3.	Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 następuje bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji. Przeniesienie nie jest ograniczone czasowo.
4.	W celu skutecznego przeniesienia na Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia autorskich praw majątkowych od twórców dokumentacji projektowej, względnie jej części (poszczególnych projektów i opracowań) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskania zgód na dokonywanie zmian.
5.	Wykonawca oświadcza i gwarantuje niniejszym, iż wykonanie przez niego przedmiotu umowy nie naruszy żadnych praw osób trzecich, przysługujących im na przykład z tytułu praw autorskich, wydawniczych, patentów, znaków towarowych, a nadto że jego działanie nie stanowi praktyk nieuczciwej konkurencji, czynów przestępczych, jak też deliktów prawa cywilnego, oraz jakichkolwiek innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także że wykonanie przez niego niniejszej umowy nie spowoduje powstania jakichkolwiek roszczeń jakiejkolwiek osoby trzeciej wobec Zamawiającego.

jest:
1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 licencji do korzystania i rozporządzania projektem powstałym w wyniku opracowania budowlano-wykonawczego 
w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę bądź zgłoszenie robót w następujących polach eksploatacji :
1)	w zakresie używania,
2)	w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian projektu,
3)	w zakresie rozpowszechniania projektu polegającego na wystawianiu, odtwarzaniu i publicznym udostępnianiu
2.	Licencja dotyczy zadania objętego przedmiotem zamówienia, a jej udzielenie następuje bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji. Przeniesienie nie jest ograniczone czasowo.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 5 listopada 2019 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert odbędzie się 5 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w sali 257.

		
	Strona		
	Z ogólnej liczby stron		
(pieczęć Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK Nr 1.1 - Formularz oferty na zadanie 1

przetarg nieograniczony: 

Zadanie 1. Budowa szaletu miejskiego w systemie zaprojektuj i buduj na terenie tężni.

Wykonawca :
nazwa firmy :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adres firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kod, miejscowość, ulica, województwo

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe X):
	TAK
	NIE
Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422):
Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR.
Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR. 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

za cenę brutto  .................................................................... zł
w tym uwzględniono podatek VAT.
Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 3.000 zł w formie ……………….. 
Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………………..………………..
(dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu
3. 	Składam niniejsza ofertę przetargową (zaznaczyć właściwe X):
	we własnym imieniu
	w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia reprezentowanych przez ………………… (nazwa pełnomocnika)

4.	Oświadczam, że:
•	oferuję realizację zamówienia w terminie do ………. dni (wpisać liczbę dni) od daty zawarcia umowy, 
•	udzielam, licząc od dnia odbioru końcowego, …………………-miesięcznej (wpisać liczbę miesięcy) gwarancji na cały obiekt budowlany wraz z infrastrukturą towarzyszącą. O okres gwarancji wydłuża się uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.
•	w okresie gwarancji zobowiązujemy się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 
do 14 dni od powiadomienia przez Zamawiającego o wadzie,
•	zapoznałem się z SIWZ i nie wnoszę zastrzeżeń,
•	przedmiot zamówienia wykonam (zaznaczyć właściwe X):
	sam
	z udziałem podwykonawców
•	podwykonawcom zamierzam powierzyć następujące części zamówienia:
L.p.	Nazwa części zamówienia	Nazwa podwykonawcy	

			
•	akceptuję przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ,
•	akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego,
•	jestem podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe X):
	TAK
	NIE 
mój numer NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Potwierdzam, iż nie uczestniczę w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
6. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do:
1)	podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
2)	wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia: …………………...................
									(imię i nazwisko)
3)	wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego w formie: ....................................

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – ………………………………………………………………….. (wypełnić o ile dotyczy)

8. Oświadczam na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte 
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania.
L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie wyrażone cyfrą	
		od	do	

				
Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów :…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 8.
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*) w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................
           ( podpis i pieczęć )
Data : ..........................................

		
	Strona		
	Z ogólnej liczby stron		
(pieczęć Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK Nr 1.2 - Formularz oferty na zadanie 2

przetarg nieograniczony: 

Zadanie 2. Budowa szaletu miejskiego w systemie zaprojektuj i buduj 
na terenie MOSiR - Kamień.

Wykonawca :
nazwa firmy :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adres firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kod, miejscowość, ulica, województwo

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe X):
	TAK
	NIE
Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422):
Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR.
Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR. 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

za cenę brutto  .................................................................... zł
w tym uwzględniono podatek VAT.
Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 3.000 zł w formie ……………….. 
Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………………..………………..
(dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu
3. 	Składam niniejsza ofertę przetargową (zaznaczyć właściwe X):
	we własnym imieniu
	w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia reprezentowanych przez ………………… (nazwa pełnomocnika)
4.	Oświadczam, że:
•	oferuję realizację zamówienia w terminie do ………. dni (wpisać liczbę dni) od daty zawarcia umowy, 
•	udzielam, licząc od dnia odbioru końcowego, …………………-miesięcznej (wpisać liczbę miesięcy) gwarancji na cały obiekt budowlany wraz z infrastrukturą towarzyszącą. O okres gwarancji wydłuża się uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.
•	w okresie gwarancji zobowiązujemy się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 
do 14 dni od powiadomienia przez Zamawiającego o wadzie,
•	zapoznałem się z SIWZ i nie wnoszę zastrzeżeń,
•	przedmiot zamówienia wykonam (zaznaczyć właściwe X):
	sam
	z udziałem podwykonawców
•	podwykonawcom zamierzam powierzyć następujące części zamówienia:
L.p.	Nazwa części zamówienia	Nazwa podwykonawcy	

			
•	akceptuję przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ,
•	akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego,
•	jestem podatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe X):
	TAK
	NIE 
mój numer NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Potwierdzam, iż nie uczestniczę w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
6. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do:
1)	podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
2)	wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia: …………………...................
									(imię i nazwisko)
3)	wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego w formie: ....................................

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – ………………………………………………………………….. (wypełnić o ile dotyczy)

8. Oświadczam na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że wskazane poniżej informacje zawarte 
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania.
L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie wyrażone cyfrą	
		od	do	

				
Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów :…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
W przypadku gdy żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie wypełnia pkt 8.
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*) w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................
           ( podpis i pieczęć )
Data : ..........................................