ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę wiaduktu na ulicy Żorskiej w Rybniku.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. 
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. IV, jednym z warunków udziału w postępowaniu jest skierowanie do realizacji zamówienia osoby posiadającej doświadczenie (kierownika budowy lub kierownika robót mostowych) w zakresie kierowania minimum dwiema robotami budowlanymi każda 
o wartości brutto minimum 5 000 000,00 PLN, każda polegająca na budowie lub przebudowie wiaduktu, mostu lub estakady na drodze publicznej co najmniej kategorii powiatowej w zakresie konstrukcji, nawierzchni mineralno-bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego oraz przebudową urządzeń obcych.

Dla osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy nie określa się okresu w jakim taka osoba zdobyła wymagane doświadczenie. Pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót mostowych przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania). Dodatkowo zgodnie z pkt. XII doświadczenie kierownika budowy jest jednym z kryteriów oceny ofert o wadze 10%. Zgodnie z tym kryterium punktowane będzie doświadczenie kierownika 
w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert.

2 zadania – 4 pkt.

3 zadania – 6 pkt.

4 zadania – 10 pkt.

Proszę zatem o potwierdzenie, że te same dwa zadania z doświadczenia Kierownika Budowy spełniające warunek udziału w postępowaniu (pkt. IV SIWZ), mogą być jednocześnie brane przy punktacji doświadczenia Kierownika Budowy.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ te same dwa zadania z doświadczenia kierownika budowy spełniające warunek udziału w postępowaniu, mogą być jednocześnie brane przy punktacji doświadczenia Kierownika Budowy.

Pytanie 2. Zgodnie z zapisami umowy §2 pkt. 2) do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia, natomiast zgodnie z §4 umowy pkt. 1) do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy placu budowy niezwłocznie po zawarciu umowy oraz zaakceptowaniu przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Proszę zatem o doprecyzowanie kiedy należy przedstawić Zamawiającemu harmonogram?

Odpowiedź. Zamawiający Informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ harmonogram rzeczowo – finansowy  należy przedstawić do zatwierdzenia najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

Pytanie 3. Zgodnie z zapisami umowy §7  pkt. 3 mamy „Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym – najpóźniej na 
7 dni poprzedzających zapłatę – oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,  o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzających całkowite rozliczenie, z tytułu zawartych umów podwykonawczych, związanych z wykonaniem umowy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy, bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego, wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.”

Zgodnie art. 143 d ust 1 pkt 4) umowa o roboty budowlane zawiera w szczególności postanowienia dotyczące zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Niezasadne jest ograniczanie potwierdzenia faktu zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jedynie do przedstawienia oświadczenia podwykonawcy, gdyż ustawa posługuje się pojęciem szerszym (dowodem). Dowodem może być nie tylko oświadczenia podwykonawcy, może to być również np. potwierdzenie przelewu, czy oświadczenie o potrąceniu. Wnosimy zatem o zmianę sformułowania w § 7 pkt. 3 umowy z ,,oświadczenie podwykonawcy‘’ na ,,dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy”.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu SIWZ o którym mowa w pytaniu.

Pytanie 4. Zgonie z zapisami umowy §16 pkt. 12 mamy „w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku wypełnienia obowiązku, wynikającego z umowy, w tym opisu przedmiotu zamówienia, dla którego nie oznaczono jednoznacznie terminu jego wykonania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, za każdy kolejny dzień, licząc od dnia upływu terminu na jego wykonanie, wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do wykonania przedmiotowego obowiązku, ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1”.

Kara wynikająca z pkt. 12 nie jest jednoznacznie zdefiniowana, wnosimy zatem o jej wykreślenie 
z umowy.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu SIWZ o którym mowa w pytaniu.

Pytanie 5. Zgodnie z zapisami umowy §10 pkt. 5 mamy „W przypadku wykonywania robót (dotyczących wynagrodzenia kosztorysowego) przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
do umowy podwykonawczej należy załączyć kosztorys dotyczący wykonania robót określonych 
w umowie podwykonawczej z wyszczególnieniem:

- ceny materiału,

- ceny sprzętu,

- robocizny,

przy czym suma ww. elementów nie może być wyższa odpowiednio od kwoty lub kwot wskazanych 
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiadających zakresowi robót przewidzianych w umowie podwykonawczej.”
W przypadku wzrostu cen, powyższy zapis uniemożliwia zawarcia umowy z Podwykonawcą
a w konsekwencji uniemożliwia realizację zamówienia.  Wnosimy zatem o wykreślenie z §10 pkt. 5 zapisu: „przy czym suma ww. elementów nie może być wyższa odpowiednio od kwoty lub kwot wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiadających zakresowi robót przewidzianych w umowie”.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu SIWZ o którym mowa w pytaniu.

Pytanie 6.  Dotyczy: TOM B3. SPECYFIKACJE CZĘŚĆ 1 – WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 9.2, podpunkt f.) oraz tab. Przedmiar robót pozostałych, pkt 78.5 tabeli - Projekt, budowa i utrzymanie przejścia kategorii E w poziomie torów (na czas budowy).

Prosimy odpowiedzieć na pytanie: Czy Inwestor pozostawia swobodę wyboru Oferentowi sposobu zabezpieczenia przejścia kat. E w poziomie szyn, tzn. czy przejście może zostać zabezpieczone tylko jednym z wyliczonych sposobów zabezpieczenia, a mianowicie labiryntem lub urządzeniami rogatkowymi, czy Inwestor wymaga bezwzględnie zastosowania jednocześnie tych dwóch systemów zabezpieczeń.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją należy zastosować jednocześnie oba zabezpieczenia.

Pytanie 7.  „Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane każda o wartości brutto minimum 5.000.000 PLN (pięć milionów PLN) oraz każda polegająca na budowie lub przebudowie wiaduktu, mostu lub estakady na drodze publicznej co najmniej kategorii Powiatowej w zakresie konstrukcji, nawierzchni mineralno-bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego oraz przebudową urządzeń obcych.”

W nawiązaniu do powyższych wymagań, zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie doświadczenia przy realizacji minimum jednej roboty budowlanej spełniającej wymogi jw. Jedno takie zadanie, wykonane w sposób należyty i terminowy, zdecydowanie pozwala Wykonawcy na wykazanie się odpowiednią wiedzą, sprzętem oraz personelem do wykonania zakresu przebudowy zgodnej z dokumentacją techniczną przebudowy wiaduktu na ulicy Żorskiej w Rybniku.

Zmniejszenie wymagań znacząco wpłynie na zwiększenie konkurencyjność firm.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego warunku udziału w postępowaniu.

Pytanie 8. „Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane każda o wartości brutto minimum 5.000.000 PLN (pięć milionów PLN) oraz każda polegająca na budowie lub przebudowie wiaduktu, mostu lub estakady na drodze publicznej co najmniej kategorii Powiatowej w zakresie konstrukcji, nawierzchni mineralno-bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego oraz przebudową urządzeń obcych.”

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgodę na pytanie nr 1., Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie wymagania wykonanie oświetlenia ulicznego. Budowy lub przebudowy wiaduktu, mostu lub estakady w zdecydowanej większości przepadków są realizowane poza terenem zabudowanym, gdzie nie jest konieczne wykonanie oświetlenia ulicznego. Dodatkowo jest to branża stanowiąca niewielki odsetek wartości zadania oraz zawsze jest zlecana podwykonawcom, wyspecjalizowanym w branży elektrycznej. Biorąc pod uwagę ww. argumenty, brak tych robót nie umniejsza doświadczenia Wykonawcy.

Czy zatem Zamawiający dopuści możliwość wykreślenia tego wymogu? Zmniejszenie wymagań znacząco wpłynie na zwiększenie konkurencyjność firm.

Odpowiedź. Zamawiający informuję, że nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Pytanie 9. Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. II Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia w pkt. 13 i 15 mamy zapis:

„Zamawiający zakłada że w roku 2019 zostaną wykonane przebudowy istniejących sieci, zatwierdzone projekty organizacji ruchu oraz uzgodniony terminarz niezbędnych wyłączeń trakcji i zmian ruchu pociągów PKP. Wszelkie uzgodnienia formalne z tym związane pozostają po stronie Wykonawcy” oraz „Zamawiający zakłada że Wykonawca po dokonaniu niezbędnych uzgodnień 
i przezbrojeń roku 2019 od 2020 r. rozpocznie prace budowlane” Biorąc pod uwagę termin złożenia ofert (04.11.2019 r.), 30-to dniowy termin związania ofertą oraz procedury z zatwierdzeniem Podwykonawców (przebudowy sieci oraz organizacja ruchu to roboty realizowane przez Podwykonawców), wymóg postawiony przez Zamawiającego w pkt. 13 i 15 SIWZ jest niemożliwy do zrealizowania przez Wykonawcę w roku 2019. Utrzymanie przez Zamawiającego powyższych zapisów w postępowaniu przetargowym, będzie skutkowało doliczeniem przez Wykonawcę kar umownych (m.in. wynikających z §16 pkt. 12 umowy), co z kolei wpłynie na podniesienie wartości składanych ofert. Wnosimy zatem o wykreślenie z pkt. II SIWZ ppkt. 13 i 15.

Pytanie 9A. Zgodnie z pkt. II.13 SIWZ Zamawiający zakłada, że w roku 2019 zostaną wykonane przebudowy istniejących sieci, zatwierdzone projekty organizacji ruchu oraz uzgodniony terminarz niezbędnych wyłączeń trakcji i zmian ruchu pociągów PKP. Czy słowo „zakłada” należy rozumieć tożsamo z obowiązkiem wykonania?

Pytanie 10. Zgodnie z pkt. II.13 SIWZ Zamawiający zakłada, że w roku 2019 zostaną wykonane przebudowy istniejących sieci. Jednocześnie, zgodnie z pkt III. SIWZ, 15 grudnia rozpoczyna się trzymiesięczna przerwa zimowa, kiedy mało prawdopodobna jest realizacja robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Biorąc pod uwagę powyższe, termin złożenia oferty (04.11) oraz 30 – dniowy termin związania z ofertą, Wykonawca na wykonanie robót związanych z przebudową sieci będzie miał maksymalnie 8 dni roboczych, co jest czasem zdecydowanie niewystarczającym. W związku 
z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zezwoli na wykonanie robót związanych 
z przebudową sieci po zakończeniu przerwy zimowej tj. po 15 marca 2020 roku.

Pytanie 11. Zgodnie z pkt. II.13 SIWZ Zamawiający zakłada, że w roku 2019 zostaną zatwierdzone projekty organizacji ruchu oraz uzgodniony terminarz niezbędnych wyłączeń trakcji i zmian ruchu pociągów PKP. Biorąc pod uwagę termin złożenia oferty (04.11), 30 – dniowy termin związania 
z ofertą oraz przerwę świąteczno - noworoczną, Wykonawca na wykonanie powyższego zakresu prac będzie miał 14 dni roboczych, co jest czasem zdecydowanie niewystarczającym. W związku
z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał ukończenia tych prac 
w roku 2019 i zezwoli na ich kontynuację w 2020 roku.

Odpowiedź na pytania 9, 9A, 10 i 11. Zamawiający informuje, że w rozdziale II „Przedmiot zamówienia” Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia wykreśla pkt 15 oraz zmienia treść pkt 13 który otrzymuje brzmienie:

13.	Wszelkie uzgodnienia formalne związane z przebudową istniejących sieci, zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu oraz uzgodnieniem terminarzu niezbędnych wyłączeń trakcji i zmian ruchu pociągów PKP pozostają po stronie Wykonawcy.

Pytanie 12. Zgodnie z pkt II. SIWZ należy wykonać inwentaryzację 14 budynków zlokalizowanych
w odległości mniejszej niż 20m od robót budowlanych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie ich dokładniejszej lokalizacji oraz podanie podstawowych parametrów (powierzchni, wysokości, przeznaczenia), co pozwoli na rzetelną wycenę tego zakresu prac.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że do inwentaryzacji przeznaczone są budynki różnego rodzaju od mieszkalnych przez usługowe po hale handlowe, Zamawiający nie zna ich parametrów technicznych.

Pytanie 13. Zgodnie z pkt. II.23. materiały z rozbiórek, które Zamawiający uzna za przydatne, należy przewieźć do Rybnickich Służb Komunalnych. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, które materiały Wykonawca powinien zaliczyć do przydatnych.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że o przydatności materiałów z rozbiórki zdecyduje inspektor na placu budowy.

Pytanie 14. Zgodnie z § 4 do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy placu budowy niezwłocznie po zawarciu umowy. Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie ono nastąpi?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że plac budowy będzie przygotowany do przekazania Wykonawcy do 7 dni od dnia zawarcia umowy a przekazany po zatwierdzeniu harmonogramu.

Pytanie 15. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada jakiekolwiek wytyczne dotyczące projektu Tymczasowej organizacji ruchu.

Odpowiedź. Zamawiający nie narzuca wytycznych dotyczących projektu Tymczasowej organizacji ruchu. Zaprojektowanie i zatwierdzenie Tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaproponowanie trasy objazdu. Koszt zmian tras komunikacji zbiorowej leżą po stronie Wykonawcy i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Pytanie 16. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada ekspertyzę istniejącego wiaduktu 
i załączenie jej w przypadku potwierdzenia.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie posiada ekspertyzy istniejącego wiaduktu.

Pytanie 17. Zgodnie z Przedmiarem Robót branży drogowo – mostowej pkt 78.5 należy zaprojektować, wybudować i utrzymać przejście przez tory kategorii E. Wykonawca zwraca się
z prośbą o wskazanie lokalizacji ww. przejścia.

Pytanie 17A. Zgodnie z przedmiarem dla robót pozostałych, należy zaprojektować, uzgodnić 
i wykonać przejście przez tory kategorii E. Prosimy o udostępnienie szkicu orientacyjnego lokalizacji tymczasowego przejścia dla pieszych wraz z naniesieniem usytuowania zabezpieczeń przejścia.

Odpowiedź na pytania 17 i 17A. Zamawiający informuje, że przejście należy zaprojektować 
i wykonać na przedłużeniu istniejącej drogi, na działkach własności miasta Rybnik. Orientacyjny przebieg podano na szkicu poniżej.

Pytanie 18. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie wyłącznie wygrodzenia, labiryntu oraz oświetlenia jako zabezpieczeń przejścia przez tory?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że podwójne zabezpieczenie przejścia dla pieszych wynika 
z oczekiwań przedstawicieli PLK spisanych w notatce ze spotkania terenowego: „Zabezpieczenie przejścia: wygrodzenie, labirynt, urządzenia rogatkowe, oświetlenie”.

Pytanie 19. Wykonawca prosi o wskazanie miejsca, w którym należy wykonać schody skarpowe 
o długości 7m, o których mowa w poz. 78.5 Przedmiaru Robót?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że schody skarpowe należy wykonać na skarpie od strony Tesco, dokładana lokalizacja zależy od Wykonawcy tak aby nie kolidowały z robotami budowlanymi.

Pytanie 20. Czy Zamawiający zezwoli na zmianę sposobu wzmocnienia posadowienia?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody  na zmianę sposobu wzmocnienia posadowienia.

Pytanie 21. Czy Zamawiający zezwoli na zmianę materiału, z którego należy wykonać umocnienie skarpy?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę sposobu umocnienia skarpy

Pytanie 22. Czy Zamawiający potwierdza, że pomiędzy przyczółkiem a ścianą z gruntu zbrojonego należy pozostawić wolną przestrzeń zgodnie z rysunkiem M.02_PrzekrojPodluzny?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją pomiędzy przyczółkiem a zasypką należy zostawić pustą przestrzeń.

Pytanie 23. W związku z dużą złożonością tematu, a co za tym idzie koniecznością przeprowadzenia dogłębnej analizy dokumentacji i wszystkich pozostałych aspektów oraz uzyskania ofert od wielu firm podwykonawczych, jak również zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, Wykonawca zwraca się 
z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 08.11.2019, co pozwoli na sporządzenie rzetelnej oraz konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do 8.11.2019 r.

Pytanie 24. Zamawiający wymaga zgodnie z rozdziałem IV A pkt 2.3) SIWZ: „Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane każda o wartości brutto minimum 5.000.000 PLN (pięć milionów PLN) oraz każda polegająca na budowie lub przebudowie wiaduktu, mostu lub estakady na drodze publicznej co najmniej kategorii Powiatowej w zakresie konstrukcji, nawierzchni mineralno-bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego oraz przebudową urządzeń obcych”

W związku z zapisami w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. § 2 ust. 5 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz:

1)	o którym mowa w ust. 4 pkt. 1, dotyczył robót budowlanych wykonywanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu; (…)

zwracamy się z prośba o umożliwienie wykazania się przez Wykonawców robotami budowlanymi, które zostały wykonane w okresie dłuższym niż 5 lat, to jest w okresie co najmniej 7 lat przed upływem terminu składania ofert.

W związku z tym wnosimy o zmianę zapisów SIWZ na: „Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, 
że wykonał w okresie ostatnich siedmiu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane każda 
o wartości brutto minimum 5.000.000 PLN (pięć milionów PLN) oraz każda polegająca na budowie lub przebudowie wiaduktu, mostu lub estakady na drodze publicznej co najmniej kategorii Powiatowej w zakresie konstrukcji, nawierzchni mineralno-bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego oraz przebudową urządzeń obcych”

Przychylenie się do proponowanej powyżej zmiany umożliwiłoby z pewnością wzrost konkurencyjności poprzez umożliwienie wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym większej ilości firm budowalnych, a co za tym idzie złożenia większej ilości ofert. Pragniemy również zauważyć, iż to że wykonane roboty w wymaganym w SIWZ zakresie zostały wykonane w okresie późniejszym niż 5 lat, nie oznacza, że Wykonawca nie będzie potrafił ich już wykonać z należytą starannością i w zgodzie                           z zasadami sztuki budowlanej.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 25. Dot. SIWZ Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia pkt. 17 „…Wykonawca jest zobligowany do zmiany Kierownika Budowy na pisemny wniosek Zamawiającego.” Na jakiej podstawie Zamawiający będzie mógł wystąpić do Wykonawcy o zmianę Kierownika Budowy – prosimy o jasne określenie powodów do usunięcia Kierownika Budowy i zamieszczenie ich we wzorze umowy. Obecny zapis jest bardzo ogólny i stwarza duże pole do interpretacji.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 26. Prosimy o informację czy Wykonawca w Kosztorysie ofertowym załączanym do oferty powinien pozostawić wykreślone pozycje udostępnione w przedmiarach przez Zamawiającego czy też powinien je usunąć?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że Wykonawca nie musi usuwać pozycji z przedmiaru, Wykonawca zobligowany jest jedynie do wycenienia poszczególnych pozycji z wyłączeniem pozycji skreślonych.

Pytanie 27. Opis przedmiotu zamówienia w pkt II SIWZ (str. 3/43) występują rozbieżności w stosunku do ilości udostępnionych w przedmiarze, szczególnie dotyczące zakresu drogowego. Prosimy 
o wyjaśnienie, które wartości są prawidłowe i opisanie przedmiotu zamówienia jednoznacznie.

| SIWZ | Przedmiar |
| --- | --- |
| II.– Przedmiot zamówienia |  |  |  |
| Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wiaduktu na ulicy Żorskiej w Rybniku. | Jedn. | Ilość |
| Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: |  |  |  |
| Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | 1.474 m2 | m2 | 1 596,00 |
| Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – gr. 20 cm | 1.607 m2 | m2 | 1 928 |
| Warstwa Mrozoochronna gr. 10 cm | 144 m2 | m2 | 173 |
| Warstwa Mrozoochronna gr. 15 cm | 1.330 m2 | m2 | 1 596 |
| Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm pod jezdnią | 1.330 m2 | m2 | 1596,0 |
| Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm pod chodnikiem | 1.330 m2 | m2 | 172,8 |

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że wartości prawidłowe podane są w opublikowanym przedmiarze, Wykonawca wycenia przedmiar robót.

Pytanie 28. W przedstawionej dokumentacji Zamawiający przewiduje wykonanie demontażu 
i ponowny montaż barier na dojazdach do obiektu. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie kto weźmie odpowiedzialność za ponowny montaż barier. Montaż barier z materiału demontowanego wiąże się z ryzykiem iż wyrób będzie niepełnowartościowym materiałem, śruby na połączeniach będą do wymiany a warstwa ocynku może być uszkodzona. W związku z powyższym prosimy o wyłączeni tego zakresu prac z okresu gwarancji lub wpisanie w dokumentację montażu nowych barier.

Jednocześnie prosimy o informację:

- kiedy zostały zamontowane bariery na dojazdach,

- czy objęte są jeszcze gwarancją Producenta,

- czy Producent utrzyma gwarancję na bariery w wypadku demontażu i ponownego montażu bariery.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że barierki energochłonne były montowane w 2001 r. i nie są objęte gwarancją producenta. Elementy ponownie zabudowane są wyłączone z gwarancji.

Pytanie 29. W ramach postępowania przetargowego Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania i zatwierdzenia Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca stoi na stanowisku, że opracowanie projektu i jego zatwierdzenie powinno należeć do Zamawiającego. Wyżej wymienionym zapisem Zamawiający próbuje przenieść wszelkie ryzyka występujące przy uzgadnianiu projektu na potencjalnego Wykonawcę. Niemożliwe jest określenie na obecnym etapie jakie rozwiązanie projektowe nakażą Wykonawcy wprowadzić do projektu organizacji ruchu zarządcy poszczególnych dróg oraz jaki czas powinien przewidzieć Wykonawca na uzgodnienie projektu. 
W związku z powyższym, mając na uwadze równe traktowanie oferentów, Wykonawca wnosi 
o jednoznaczne opisanie przedmiot zamówienia zgodnie z PZP dla wszystkich oferentów lub podanie przewidywanej trasy objazdu, lub też przedstawienie aktualnego i ważnego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 30. W załączonym do SIWZ wzorze umowy Zamawiający nie zapewnił równowagi między stronami. M.in. przewidziano jedynie kary umowne dla Wykonawcy a nie przewidziano kar umownych dla Zamawiającego. Brak takich zapisów niezgodny jest z zapisami PZP i orzecznictwem KIO (np. wyrok z dnia 23 sierpnia 2010 r., KIO/UZP 1698/10). Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ i uzupełnienie o następujące zapisy:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

1)	za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, w wysokości 0,2% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §6 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

2)	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wartości (brutto)przedmiotu umowy o której mowa w §6 ust 1 – wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu niniejszej umowy.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 31. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na wycinkę drzew wskazanych w Dokumentacji?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że drzewa na które wymagane jest pozwolenie na wycinkę zostały już usunięte. Po usuniętych drzewach pozostały pnie do wykarczowania. W pozycjach kosztorysowych dotyczących wycinki i karczowania należy wycenić tylko karczowanie.

Pytanie 32. Prosimy o informację czy Wykonawca może w trakcie realizacji oprzeć belki prefabrykowane częściowo na oczepie, czy tez należy wykonać podparcia systemowe.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że technologia wykonania leży po stronie Wykonawcy i jest zależna od jego możliwości sprzętowych i organizacyjnych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości zgodnie z Pkt. 6 STWiORB M.13.03.01.

Pytanie 33. Prosimy o potwierdzenie, że pomiędzy przyczółkiem a zasypką przyczółka należy zostawić pustą przestrzeń, tak jak jest to wskazane na rysunku przekrój podłużny?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją pomiędzy przyczółkiem a zasypką należy zostawić pustą przestrzeń.

Pytanie 34. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza inny sposób umocnienia skarpy niż kamień łamany, np. płyty ażurowe, kostka betonowa, trylinka? Rozwiązanie z kamieniem łamanym jest najdroższym rozwiązaniem z dostępnych na rynku.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza innego sposobu umocnienia skarpy niż kamień łamany.

Pytanie 35. Prosimy o określenie grubości warstwy i maksymalnego rozmiaru dla kamienia łamanego dla umocnienia skarp stożków.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że grubość  warstwy kamienia łamanego dla umocnienia skarp stożków  jest zależna od wymiaru kamienia lecz nie mniej niż 8 cm.

Pytanie 36. Prosimy o informację czy osłony przeciwporażeniowe muszą stanowić integralny system razem z barieroporęczami? Pragniemy zaznaczyć, że przy przewidzianej szerokości na obiekcie dla barier obecnie jest tylko jeden dostawca systemu barier z osłonami przeciwporażeniowymi ale bariery te nie spełniają wymaganego parametru H2/W1.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że bariery przeciwporażeniowe nie muszą stanowić integralnego systemu z bariero poręczami.

Pytanie 37. Prosimy o podanie numerów działek jakie Zamawiający przekaże nieodpłatnie Wykonawcy na czas prowadzenia robót, w tym na zaplecze budowy

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy plac budowy w zakresie działek wyszczególnionych w pozwoleniu na budowę. Organizacja placu budowy i zaplecza leży w gestii Wykonawcy, zaś koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Pytanie 38. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy (C.A.R.) na tym kontrakcie?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie wymaga ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy.

Pytanie 39. Z Opisu Technicznego do projektu wykonawczego wiaduktu, wynika że wszystkie odkryte powierzchnie betonowe, poza belkami prefabrykowanymi, należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Natomiast specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót, uwzględniają powierzchnie belek. Prosimy
o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwej ilości w pozycji kosztorysowej

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że należy zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 40. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego dla warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego dla warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego.

Pytanie 41. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego dla warstwy ścieralnej SMA na wiadukcie?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego dla warstwy ścieralnej z SMA..

Pytanie 42. Prosimy o potwierdzenie parametrów barier i podanie intensywności zderzenia dla barieroporęczy na obiekcie mostowym.

Odpowiedź. Zamawiający potwierdza parametry barier są prawidłowe oraz informuję, 
że intensywność zderzenia dla bariero poręczy to poziom A lub B.

Pytanie 43. Prosimy o udzielenie informacji, czy system rogatkowy ma być sterowany przez pracownika kolei z nastawni RBA, czy ma być sterowany automatycznie przez tzw. samoczynną sygnalizację przejazdową - ssp (licznikowy system sterowania).

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że oczekuje pełnej automatyzacji urządzeń rogatkowych (kamery) obsługiwanych z nastawni RBA.

Pytanie 44. Prosimy o wyjaśnienie czy podana w przedmiarze robót mostowych ilość geosyntetyku dla konstrukcji odciążającej z gruntu zbrojonego uwzględnia konieczne zakłady o wywinięcia?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej podano całkowitą (potrzebną) powierzchnię geosyntetyku.

Pytanie 45. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie rozwiązania równoważnego dla posadowienia obiektu.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody  na wprowadzenie rozwiązania równoważnego dla posadowienia obiektu.

Pytanie 46. Wykonawca prosi o zmianę wymogu posiadanego doświadczenia na : w okresie ostatnich 5 lat  wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto minimum 5.000.000 PLN (pięć milionów PLN) polegającą na budowie lub przebudowie wiaduktu, mostu lub estakady na drodze publicznej co najmniej kategorii Powiatowej w zakresie konstrukcji, nawierzchni mineralno-bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego oraz przebudową urządzeń obcych” wymagania od Wykonawcy posiadania doświadczenia w dwóch takich realizacjach pozostaje nadmierne w stosunku do przedmiotowego zadania.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 47.  Zgodnie z zapisami umowy § 16 ust. 1:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)	za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia

2)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminu, ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia

3)	za każdy dzień zwłoki usunięcia wad po terminie, o którym mowa w §13 ust. 3 w wysokości 0,2% wynagrodzenia”

Takie zdefiniowanie kar czyni je rażąco wygórowanymi w relacji do pozostałych, jak również do samej wartości zamówienia.

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną niemożnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanego miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

Zwracamy uwagę, że w postanowieniach umów większości prowadzonych i realizowanych obecnie postępowań publicznych, których przedmiotem jest realizacja podobnych zakresowo inwestycji infrastrukturalnych, kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy kształtuje się na poziomie 10% wartości kontraktu brutto, a kary umowne za zwłokę w realizacji umowy, wynoszą od 0,01% do 0,1% wartości kontraktu brutto za każdy dzień zwłoki.

Wnosimy zatem o uwzględnienie naszych postulatów w bieżącym postępowaniu oraz zmianę wysokości kar umownych na:

1)	za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia

2)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminu, ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia

3)	za każdy dzień zwłoki usunięcia wad po terminie, o którym mowa w §13 ust. 3 w wysokości 0,02% wynagrodzenia”

Utrzymanie przez Zamawiającego kar na obecnym poziomie zawartym w postępowaniu przetargowym będzie musiało być uwzględnione w kalkulacji, co wpłynie na podniesienie wartości ofert składanych przez Wykonawców.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących kar umownych.

Pytanie 48.  Zgodnie z zapisami umowy §10 pkt. 5 mamy „W przypadku wykonywania robót (dotyczących wynagrodzenia kosztorysowego) przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
do umowy podwykonawczej należy załączyć kosztorys dotyczący wykonania robót określonych 
w umowie podwykonawczej z wyszczególnieniem:

- ceny materiału,

- ceny sprzętu,

- robocizny,

przy czym suma ww. elementów nie może być wyższa odpowiednio od kwoty lub kwot wskazanych 
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiadających zakresowi robót przewidzianych w umowie podwykonawczej.”
Zgodnie z powyższym zapisem Zamawiający wymaga załączenia do umowy z Podwykonawcą 
i dalszym Podwykonawcą kosztorysu szczegółowego z wyszczególnieniem robocizny, materiału 
i sprzętu. Żądanie takiej formy kosztorysu jako załącznika do umowy z Podwykonawcą, w sytuacji gdy do oferty wymagany jest kosztorys uproszczony (cena jednostkowa), spowoduje ograniczenie konkurencji i trudności z pozyskaniem korzystnych cenowo ofert. Poza tym wymóg załączania kosztorysu szczegółowego do umowy podwykonawczej, wydłuży proces zatwierdzania Podwykonawców, co jest niewskazane biorąc pod uwagę krótki termin realizacji oraz konieczność przebudowy sieci w roku 2019. Wnosimy zatem o wykreślenie z umowy zapisu odnośnie kosztorysu szczegółowego (z wyszczególnieniem: - ceny materiału, - ceny sprzętu, - robocizny) lub o zmianę zapisu  na następującą: „W przypadku wykonywania robót (dotyczących wynagrodzenia kosztorysowego) przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, do umowy podwykonawczej należy załączyć kosztorys dotyczący wykonania robót określonych w umowie podwykonawczej. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji robót, jeżeli będzie taka konieczność, może żądać od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przedstawienia kosztorysu
z wyszczególnieniem:

- ceny materiału,

- ceny sprzętu,

- robocizny.”

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 49. Czy Wykonawca przedstawiając doświadczenie kierownika budowy na wymagane 
2 zadania otrzyma jednocześnie 4 punkty, przy założeniu że wykonane były w okresie 8 lat i trwało od początku do zakończenia robót? Tzn. czy zadania wymagane na podstawę wliczają się do zadań punktowanych jeśli spełniają dodatkowe wymagania?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ te same dwa zadania z doświadczenia kierownika budowy spełniające warunek udziału w postępowaniu, mogą być jednocześnie brane przy punktacji doświadczenia Kierownika Budowy.

Pytanie 50.   Dotyczy: Przedmiar robót telekomunikacyjnych

Prosimy o informację, czy przedmiar robót telekomunikacyjnych jest kompletny i zawiera wszystkie roboty tej branży do wykonania na niniejszej inwestycji?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że opublikowany przedmiar branży telekomunikacyjnej jest kompletny.

Pytanie 51.  Dotyczy: Przedmiar robót

Prosimy o informację, czy Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zadania ma wykonać układanie trawnika z rolki na humusie? Jeśli tak, w której pozycji kosztorysowej należy ująć te roboty?

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że pozycja kosztorysowa dotycząca trawnika z rolki znajduje się 
w opublikowanym przedmiarze branży drogowej – poz. 17.

Pytanie 51.  W opisie przedmiotu zamówienia w pkt 26. Zamawiający wskazuje stronę internetową odbiorcy karpiny i gałęzi oraz cennik. Analogicznie proszę o wskazanie podmiotu bądź strony internetowej, gdzie oferenci mogą się dowiedzieć, jakie są rzeczywiste koszty  zmian trasy komunikacji zbiorowej, o której mowa w pkt. 10 rozdział II SIWZ. Wstępne szacunki zmian kosztów komunikacji zbiorowej u operatorów zewnętrznych wskazują na kwotę ok. 60 tys zł miesięcznie.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że nie posiada informacji co do podmiotu bądź strony internetowej, gdzie Wykonawcy mogą się dowiedzieć, jakie są rzeczywiste koszty  zmian trasy komunikacji zbiorowej, o której mowa w pkt. 10 rozdział II SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 6 listopada 2019 r. do godz. 12:30. Otwarcie ofert odbędzie się 6 listopada
2019 r. o godz. 13:00 w sali 257.